2020년 소방용수시설 운영위원회 회의 자료

유관기관과 유기적인 협조체계를 구축하여 원활하고 효율적인 소방용수시설의 유지‧관리와 소방차 통행로 확보를 통해 시민의 생명과 재산 보호에 최선의 노력을 다하고자 함.

Ⅰ		소방용수시설 운영위원회 설치 운영

□ 관련근거 : 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항

⌜소방용수시설 및 비상소화장치 관리⌟

□ 개   최

❍ 정 기 : 연 1회

❍ 수 시 : 신시가지 건설, 도시기본계획 등 소방서에서 개최 필요시

□ 주   관 : 종로소방서 재난관리과장(대응총괄팀장)

□ 구   성

❍ 종로구청(도로과, 주차관리과, 도시디자인과, 청소행정과)

❍ 중부수도사업소(시설관리과)

❍ 북부도로사업소(도로보수과)

□ 기   능

❍ 소방용수시설 설치 및 이설에 관한 사항

❍ 소방용수시설 유지 ‧ 관리(보수)에 관한 사항

❍ 각종 도로굴착 공사 등 포장 공사 시 알림에 관한 사항

❍ 거주자 우선 주차구획선 및 불법 주‧정차 단속 업무 협의

❍ 그 외 참석 기관(부서)별 협조사항 토의

Ⅱ		소방용수시설 현황

□ 2020년 소방용수시설 현황(2020. 11월 현재)

총 계	공 설			비상소화장치	비 고
	소 화 전	저 수 조	급 수 탑
3,142	2,815	46	4	266	11

□ 2020년 소방용수시설 고장 현황(2020. 11월 현재)

	소 화 전 (지상식)	소 화 전 (지하식)	저 수 조	급 수 탑
합 계	93	83	5	2
고장(사용가)	49	82	0	0
고장(사용불)	43	39	5	2

Ⅲ		유관기관 검토 및 협조사항

□ 종로구청 도로과 및 도시디자인과, 북부도로사업소 도로보수과

❍ 소화전 신설 및 보수 시 신속한 굴착허가 협조

❍ 불량맨홀 정비 대상 선정 및 정비비 납부 관련 사항

❍ 소방용수시설 주변 공사 시 사전 통보

❍ 지상식 소화전의 지중화 변경에 대한 사항

❍ 각종 도로공사 시 사전 통보로 공사구간 소방용수시설 유지‧관리 협조

(소화전 매몰 및 파손 사전 예방)

❍ 도로 포장공사 시 소화전과 도로의 수평유지 및 소화전 도색 등 원상복구

□ 종로구청 주차관리과

❍ 소방용수시설 주변 차량 주차 금지 지도 및 단속

❍ 소방용수시설 주변과 소방차 진입 곤란 지역 등에 거주자 우선 주차구획선 설치 금지

❍ 소방차 통행 곤란(불가)지역 내 불법 주·정차 단속 CCTV 설치

□ 중부수도사업소 시설관리과

❍ 소방용수시설 신설 및 보수 의뢰 시 신속 처리 및 즉시 통보

❍ 보수 완료대상 및 예산 처리 현황 회신

❍ 긴급을 요하는 고장(이설) 발생 시 우선 처리 협조

❍ 상수도관 개량 공사 시 신속한 상호협조체제 유지

Ⅳ		관련 법규

❍ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

❍ 소방기본법 제28조(소방용수시설의 사용금지 등)

❍ 도로교통법 제32조(정차 및 주차의 금지)

❍ 도로교통법 제33조(주차금지 장소)

❍ 도로교통법 제34조(정차 또는 주차의 방법 및 시간의 제한)

❍ 수도법 제71조(원인자부담금)

❍ 수도법 시행령 제65조(원인자부담금)