문서번호	관광산업과-12962
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	관광산업지원팀장	관광산업과장

2020년 겨울철 야영장 안전점검 추진계획

2020. 11

관광체육국

(관광산업과)

2020년 겨울철 야영장 안전점검 추진계획

야영장 화재, 질식사고 발생위험이 높은 겨울철 대비 야영장 안전관리 실태점검을 통해 야영장 안전관리 체계 확립 및 안전사고를 예방하고자 함

1		추진 근거

□ 관광진흥법 제20조의2(야영장업자의 준수사항), 제78조(보고・검사) 및 동법 시행규칙 별표7(야영장의 안전․위생기준)

[관광진흥법 제20조의2]

제4조제1항에 따라 야영장업의 등록을 한 자는 문화체육관광부령으로 정하는 안전·위생기준을 지켜야 한다.

□ 2020 겨울철 야영장 안전점검 추진계획 알림
(문화체육관광부 관광산업정책과-8325, ’20.11.19.)

2		점검 개요

□ 점검기간 : 2020. 11.25.(수) ~ 12. 23(수), 1개월간

□ 점검대상 : 서울 관내 야영장 6개소(등록 5, 미등록1)

	야영장명	공공/민간	관할 자치구	비고
1	중랑캠핑숲 가족캠핑장	공공	중랑구
2	북한산 캠핑장	민간	은평구
3	초안산 캠핑장	공공	노원구
4	서울서초 글램핑 청계산장	민간	서초구
5	천왕산 캠핑장	공공	구로구
6	북한산둘레캠핑장	민간	은평구	미등록

※ 서울시 관내 등록야영장 총 10개소 중 겨울철 미운영 야영장(2개소), 여름철 한시 운영장(2개소),  공사 중 야영장(1개소) 제외

□ 점검방법 : 관계기관 참여 합동점검반 편성, 현장점검

○ 점검반 편성 : 서울시 관광산업과, 자치구 관광부서·재난관리부서 등

※ 자치구 일정에 따라 점검기간 내 자율 조정·실시

○ 점검방법 : 야영장 안전점검 체크리스트(붙임1)에 의거하여 항목별 점검

- 야영장 안전‧위생 기준에 따라 풍수해 등 대비 취약사항 점검

- 경미한 사항과 즉시 시정이 가능한 사항은 현장에서 시정조치

- 안전관리에 중대한 사항은 발견 시 시정명령, 추후 재점검을 통해 조치

□ 중점 점검사항

① 글램핑, 야영용 트레일러(카라반) 내 화재위험, 위생 관련 집중 점검

- 소화기, 단독경보형 연기감지기, 일산화탄소경보기, 전용누전차단기, 비상손전등 구비 확인

- 글램핑 천막의 방염성능기준 충족여부, 외부 탈출이 용이한 구조 여부

- 글램핑 및 야영용 트레일러 간 3미터 이상의 이격거리 준수 여부

- 시설 내 화목난로, 펠릿난로 등 사용 금지

- 샤워, 세면시설의 소독 및 이불 등 침구의 세탁 관리 상태*

* 관광진흥법에 따른 의무사항은 아니나 사업자가 제공하는 침구류 등에 대한 위생기준이 미흡한 바, 위생기준 강화 예정

② 야영장 내 화재예방·대응 체계 확인

- 이용객 텐트 내 적정 전기용량(600와트 이하) 및 규정에 맞는 가스용기   (13kg 이하) 사용 안내여부

- 소화기 설치, 잔불처리시설 및 방화사 등 구비 여부

- 야외설치 누전차단기가 적정 높이의 방수형 단자함에 설치되었는지 여부

- 야영장 내 폭죽, 풍등 등 화재위험 물품 판매 금지

③ ’20년 상반기 점검 시 지적사항

- 20년 여름철 성수기 대비 안전점검 지적 시설 추가점검 시 기존 지적사항 조치 여부 확인

④ 야영장 생활 속 거리 두기 지침 준수 여부 확인

- 단체모임 자제, 이용객 및 종사자 마스크 착용, 2m 이상 거리 두기, 방역관리자 지정, 발열 여부 확인 및 명부 기록 관리 등 확인

3		행정사항

□ 기관별 업무분담

○ 서울시

- 점검계획 수립 및 합동점검 실시

- 겨울철 야영장 안전점검 결과 제출(→문체부)

○ 자치구

- 재난관리부서 또는 관할 소방서 협조 요청 (인력지원 등)

- 합동점검 실시 후 점검결과(붙임1,2) 서울시 제출 (~‘20. 12.30.)

붙 임 1. (양식1)야영장 안전점검표(점검표 및 사진자료 등) 1부.

2. (양식2)야영장 점검결과 1부.

3. 야영장 안전·위생기준 1부.  끝