투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	남양주시장(하수처리과장)
(경유)
제목	금곡리 가마솥 골 지역주민 민원 관련 업무 협의 회신

1. 하수처리과-16829호(2020.08.07.)와 관련입니다.

2. 진접선 차량기지 건설공사와 병행으로 시행중인 진접읍 금곡리 일대 진입도로 설치공사와 관련하여 진접읍 금곡리 가마솥 골 지역주민의 민원사항인 배수설비(오수관) 설치 요청건에 검토 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 회신내용 : 우리본부에서는 지역주민의 민원을 반영하여 별첨과 같이 진입도로 도로경계부까지 오수유출관을 설치하고 지역주민은 추후 필요시 각 가정에서 오수유출관에 연결하도록 하는 것이 타당함.

별첨 : 오수관로 설치계획 평면도 1식.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	임경태		토목2과장	임병길		도시철도토목부장	11/27 최병훈
협조자
시행	도시철도토목부-12573	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 도시철도토목부	/
전화	772-7221	/전송	772-7306	/	lgt2004@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)