문서번호	정수과-10074
결재일자	2020. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
민경근		최종인	12/18 김중영
협 조	정수시설과장			정재현
	주무관			장현순
	주무관			곽용찬
	주무관			박근진
	주무관			홍기웅

2020년 청계천유지용수 배출수처리비용 산출 결과 보고

2020.  12.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2020년 청계천유지용수 배출수처리비용 산출결과 보고

청계천유지용수 공급시설에서 발생한 배출수를 우리 정수센터 배출수처리시설에 유입하여 처리하였기에, 처리비를 분담비율에 따라 산출하고, 징수하고자 함.

관련근거 :

○ 복원사업담당관–961(2005.03.14.) : 슬러지처리비용은 사용량(취수량)을 기준으로 정산

부과기간 : 2019. 12. 1. – 2020. 11. 30.

분담비율 분석결과

○ 처리비용 분담비율 : 11.36%(취수량 비율로 산정)

구 분	합 계	뚝도정수센터	청계천유지용수
총취수량	169,283,946톤	150,052,356톤	19,231,590톤
분담비율	100%	88.64%	11.36%

분담비용 세부 산출내역

○ 분담금액 : 금151,664,260원

구 분	산 정 내 역	금 액(원)
슬러지케익 처리비	- 총정산금액 : 676,599,340원 (총 처리량 : 15,855톤)	76,861,685원
	- 청계천분담액 : 676,599,340원×11.36% = 76,861,685원
약 품 비	- 총비용 : 28,454,000원	3,232,374원
	- 청계천분담액 : 28,454,000원×11.36% = 3,232,374원
유지보수비	- 총보수비용 : 406,776,670원	46,209,830원
	- 청계천분담액 : 406,776,670원×11.36% = 46,209,830원
배출수처리시설 운영관리인건비	- 총용역비용 : 154,532,020원	17,554,837원
	- 청계천분담액 : 154,532,020원×11.36% = 17,554,837원
전 력 비	- 총전력비용 : 68,710,738원	7,805,540원
	- 청계천분담액 : 68,710,738원×11.36% = 7,805,540원
총 분담금액		151,664,260원

보고자 의견

***********************************************************.

**********************************************************

**********************************************************

******************

*************************

***********************************************************************************************************************************************

**********************************************************

***************************************

붙임 : 1. 처리비용 산출내역서 1부.

2. 청계천유지용수 담당자 분담액 확인서 1부.

3. 서울시설공단 분할청구 요청 1부.

4. 연도별 분담액 현황 1부.

5. 관련 공문 2부.

6. 유지보수비용 주요 지출증빙서류(별첨).  끝.