진관 119안전센터 소방용수시설 현황(2014.7.29)

1. 식별 구분

합계	지상식		지하식			비상소화장치
	소화전	급수탑	소화전	다용도 (소화전)	저수조
773개소	249	1	490	2	1	30

※ 대응관리과-4650(2014.5.26.)호 『2014년 신설 소방용수시설 관리번호 지정알림』

=> 지하식 소화전 5개소 추가.

■

2. 동별 구분

합계	식별	갈현 1동	대조동	불광 1동	불광 2동	진관동
773	소화전(741) 저수조(1) 급수탑(1)	155개소	143개소	106개소 (저수조 1)	196개소	143개소 (급수탑 1)
	비상소화장치 (30)	9개	3개	4개	12개	2개

3. 고장 및 임시폐전 현황

합계	고장		임시폐전	저수조(사용가)
	사용가능	사용불가
50	29개소	1개소	20개소

4. 사설 현황

합계	지상식		지하식			비고
	소화전	급수탑	소화전	저수조	다용도
140개소	140개소

5. 1팀•2팀 담당 소방용수현황

합계	1팀		2팀		비상 소화장치
	담당지역	개소수	담당지역	개소수
773개소	대조동 불광 1동 불광 2동 일부 진관동 일부	389개소	진관동 갈현 1동 불광 2동	354개소	30

6. 소방용수시설 조 편성 현황

1팀		담당지역	안전관리 감독자
조별	담당자
1조	소방장 정우상	불광2동	1팀장 : 김선겸
2조	소방장 김맹권 소방장 고권후	불광2동 불광1동
3조	소방장 박석규 소방장 한근희	불광1동 대조동
4조	소방위 최영철 소방장 임준택	진관동 대조동	운전주임 : 박태엽
5조	소방위 윤용주 소방장 김준호	대조동

2팀		담당지역	안전관리 감독자
조별	담당자
6 조	소방사 박형우 소방장 한보석	진관동	2팀장 : 이래환
7 조	소방위 김종복 소방장 정윤화	진관동 갈현1동
8 조	소방위 고병수 소방장 박용식	갈현동
9 조	소방장 류 웅 소방장 이남노	갈현동 불광2동	운전주임 : 신경식
10 조	소방사 정만주 소방장 배명석	불광2동
11 조	소방교 박영호 소방교 김구봉	불광2동 불광1동
12조	소방장 황성우 소방사 구영진	불광2동 불광1동