	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 8월 소방용수시설 및 지리조사 계획

1. 관련근거

가. 2013년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 “14. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리”』

나. 대응관리과-12383(2013.12.31.)호『2014년도 소방용수시설 운영계획(알림)』

2. 위와 관련하여 진관119안전센터에서 관리·운용중인 소방용수시설에 대한 2014년 8월 소방용수시설 및 지리조사 계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2014.8.2.(토) ~ 8.28(목)

나. 대  상 : 공설소화전 773개소(소화전 741, 급수탑 1, 저수조 1, 비상소화장치 30)

구 분	합 계	소화전 등(공설)
		소 화 전	저 수 조	급 수 탑	비상소화 장치
보유수량	773 (비소장치 30개 포함)	741	1	1	30
고장수량	30	30

다. 운용 방법 : 1팀, 2팀 각각 6개조, 총28명(감독자 포함)

라. 비상소화장치 조사(점검) : 소방이륜자동차 1팀․2팀 담당자가 조사(점검)

마. 소방용수 담당자 부재시 조원이 소방용수 조사 및 입력.

바. 소방용수 담당자는 조사시 지리조사부 기록할 것(붙임5)

붙  임   1. 소방용수시설 담당자 지정현황(진관) 1부.

2. 진관119안전센터 소방용수지정 현황 1부.

3. 소방용수시설, 소화전 점검 착안 사항 1부.

4. 119행정정보시스템 용수입력방법 1부.

5. 지리조사부 1부.  끝.

담당자	정만주		2팀장	이래환		119안전센터장	07/31 代이래환
협조자
시행	진관119안전센터-4716	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 진관동 120 통일로 962	/
전화	02)354-0119	/전송	02)389-0674	/	jikarus@seoul.go.kr	/	대시민공개