제713차 기술용역타당성 심사결과

□ 건    명 : 탄천2고가교 정밀점검 용역

□ 심 사 일 : 2014. 7. 25

□ 요청부서 : 동부도로사업소 교량보수과

□ 사업개요

❍ 용 역 비 : 142,472천원

❍ 용역기간 : 착수일로부터 300일

❍ 사업규모

- 본선 : 폭 26.6m(6차로), 연장 3,640m

- 램프 : 폭 6.4m(1차로), 연장 2,705.5m

□ 심사결과 : 부적정

심사항목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] □ 대 상 □ 미대상	◦ 정밀점검 실시주기 미도래 - 대상시설물은 B등급인 1종시설물로 2014년 현재 정밀안전진단 용역 시행 중으로 진단 완료 후 평가등급에 따라 「시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침」에 의거 정밀점검 실시주기를 결정하여 시행하는 것이 바람직할 것으로 판단됨. ※ 정밀점검 실시주기는 2014년 진단 결과 B등급의 경우 2년에 1회 이상이므로 2016년 대상으로 판단됨.
	알림 : 주요 공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	-

심사항목	심 사 내 용
3. 조건부여 이행 확인사항 - 용역성과품공개, 사업수행능력 평가기준 심의절차이행 등	-
4. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	-
5. 리스크 관리항목 적정성 - 용역지연‧중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	-