주요 심사내용

□ 공 사 명: 슬러지소각시설 폐열보일러 및 부대설비 설치공사

□ 사업개요

위 치	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 난지물재생센터
공사개요	○ 폐열보일러 교체공사, 컨베어 교체공사, 배관교체공사 등
공사기간	착공일로부터 2020년 7월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	1,364,442	천원
◦ 심사금액:	1,314,043	천원
◦ 절 감 액:	50,399	천원
◦ 절 감 률:	3.69	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: PIPE 등 138종

- PIPE(100A×Sch40)/m: 21,546원 → 16,448원(감5,098원)

- GATE VALVE(80A)/대: 292,370원 → 278,050원(감14,320원) 등

◦ 일위대가 조정: 기기보온 등 4종

- 기기보온(50+60mm): 함석공 0.173 → 0, 특별인부 0.03 → 0.022 등

◦ 원가계산서 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: (대상액 × 3.09%) → (대상액 × 1.99%+5,499천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음