구 분	분 야	변 경 전 (2020년도)	변 경 후 (2021년도)	개정사유
기계	단위세대 개별 가스 보일러	○ 보일러실에는 가스누설경보기 설치	○ 보일러실에는 가스누설경보기(LNG 및 CO 용) 설치	기전설계부-3168 (2020.12.4.)

재개발, 재건축 임대아파트 시설물 설치기준(기계설비분야) 개정전후 비교표