코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	강동구청장(주택재건축과장)
(경유)
제목	공공주택건설 사업계획 승인신청에 따른 협의 회신(고덕강일 3단지)

1. 공공주택과-16046(2020. 12. 31.)호와 관련입니다.

2. 고덕강일 공공주택지구 3BL 공공주택건설사업과 관련하여 사업시행계획인가 신청에 대한 우리부서 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 사업개요

- 사업위치 : 강동구 강일동 174 일원

- 사업규모 : 지상29층/지하2층 17개동, 공동주택 1,305세대 및 부대복리시설

나 검토의견

- 사업지 주변내 공공하수도 신설, 폐쇄시 하수도법 제11조(공공하수도 설치) 및 제16조(공공하수도관리청이 아닌자의 공사시행)에 의거 인허가 절차 시행.

- 공사완료 후 공공하수도에 대해 하수도법 제15조 및 동법 시행령 제11조 규정에 따라 공고하수도의 관리청과 협의하여 공공하수도의 사용개시 공고를 이행한 후 하수가 배출될 수 있게 조치.

- 사업지 주변의 하수도 시공 및 건축물 배수설비 준공검사와 관련 구체적인 사항은 하수도 설계기준(2018, 환경부) 및 서울시 하수도정비기본계획 등 최근 관리규정을 준수하여 계획하고 공공하수도 관리청인 귀 구 치수과와 협의하여 처리.

- 사업지 주변 공공하수도 개량시 공공측량을 실시하고 공간정보산업협회에 성과심사를 받아 하수도GIS DB를 서버에 탑재 완료한 후 사용승인 조치.

- 추후 사업준공시 신설,폐쇄,개량된 공공하수도에 대해 공공하수도 관리청인 귀 구 치수과와 인수인계 철저(하수도 GIS DB서버 탑재, 준공 하수관로 도면, 관로내 CCTV자료, 유량조서 등).

- 하수도원인자부담금은 하수도법 제61조 및 서울특별시 하수도사용조례 제31조 타행위에 의한 원인자부담금 납부 대상으로 사업지구 전체 준공시 일괄 부과 예정으로 지구사업 준공전 별도 협의 필요.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							김민석			하수계획팀장					정한영					물재생계획과장					01/13 이임섭
협조자
시행			물재생계획과-693									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)서소문청사 1동 8층															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2133-3784						/전송			02-2133-1042					/	kmsjuly@seoul.go.kr												/	대시민공개