코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	(주)코원에너지서비스
(경유)
제목	도시가스 사용시설 안전관리 철저

1. 가스안전관리에 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드리며, 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 강남구 ○○아파트에서 5년 이상된 가스계량기 교체 후 다음날 도시가스가 누출되어 조치하는 사례가 있었습니다. 도시가스 누출은 폭발화재 및 사용자의 질식·중독으로 연결될 수 있어 세심한 안전관리가 요구되는바, 유사 사례가 발생하지 않도록 엄중 경고하니,

3.「도시가스사업법」과 「안전관리규정」에 따라 연소기, 보일러, 노출배관, 계량기 등을 보다 철저하게 점검하고 가스누출을 명확하게 확인하도록 업무매뉴얼을 개선하고 해당 사례 공유 및 직원 교육, 점검활동 강화로 가스안전관리 업무에 만전을 기해 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박성인		가스위험물안전팀장	이은규		예방과장	01/20 권혁민
협조자
시행	예방과-1398	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동) 소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1534	/전송	02-3706-1519	/		/	대시민공개