유량계 설치현황

2021.1.1.기준

구 분	계	구역	중블록	배수지	가압·증압장
계	59	5	6	11	37
초음파식	38	5	6	11	16
전자식	18				18
터빈식	3				3

구역 유량계 현황

연번	유량계 명 칭	위 치 (도로명주소)	관경 (mm)	관련 사업소		유량계
				유출	유입	형식	설치년도
1	KN-1	송파구잠실동10번지 [청담교하부자동차전용극장]	2200	암사 정수센터	강남	초음파 (습식)	2014.9
2	KN-2	서초구방배동444-5 [남부순환로2103사당역14출구]	600	강남	남부	초음파 (습식)	2016.5
3	KN-3	서초구방배동2544 [과천대로946우성(아)담벽]	400	강남	남부	초음파 (건식)	2015.8
4	KN-4	서초구반포본동1272 [신반포로3길반포주공74동앞]	700	강남	중부	초음파 (습식)	2017.7
5	KN-6	서초구방배동102 [남부순환로2114한전변전소앞]	1500	강남	남부	초음파 (습식)	2015.8

중블럭 유량계 현황

연번	유량계 명 칭	위 치 (도로명주소)			관경 (mm)		유입/ 유출	유량계
								형식	설치년도
1	KNM-2		강남구대치동27-15 [남부순환로1730에서 지하차도방향로120M]	500		유입		초음파 (건식)	2020.5
2	KNM-3		서초구반포동산93 [반포대로157몸마르뜨공원]	1650		유입		초음파 (건식)	2013.10.10
3	KNM-4		서초구방배동산95 [남부순환로296길4-9]	1200		유출		초음파 (건식)	2013.10.10
4	KNM-5		서초구방배동산95 [남부순환로296길4-9]	900		유출		초음파 (습식)	2016.5
5	KNM-7		남부순환로 334길 10(서초)	1800		유입		초음파 (습식)	2016.5
6	KNM-8		서초구방배동산95 [남부순환로296길4-9]	1800		유입		초음파 (습식)	2016.5

배수지 유량계 현황

연번	배수지 명 칭		유량계 명 칭	위 치 (도로명주소)	관경 (mm)	유입/ 유출	유량계
							형식	설치년도
1	반포	반포(자연수)유출		서초구반포동산93 [반포대로157몽마르뜨공원]	1800	유출	초음파 (습식)	2013.10
2	양재	양재 유입		서초구 서초동 269-4	1200	유입	초음파 (습식)	2020.12
3	양재	양재(자연수)유출		남부순환로 334길 10(서초)	700	유출	초음파 (건식)	2007
4	서초	서초 유입		서초구 서초동산50-2	1350	유입	초음파 (습식)	2020.5
5	서초	서초(자연수)유출		서초구 서초동산50-2	1500	유출	초음파 (건식)	2011
6	삼성	삼성 유입		강남구 영동대로 128길 39	1000	유입	초음파 (건식)	2013.12
7	삼성	삼성(자연수)유출		강남구 영동대로 128길 39	1200	유출	초음파 (건식)	2013.12
8	봉은	봉은 유입		강남구 영동대로 128길 39	1000	유입	초음파 (습)	2013.12
9	봉은	봉은(가압수)유출		강남구 영동대로 128길 39	1000	유출	초음파 (건식)	2013.12
10	수서	수서 유입		강남구 수서동 573	900	유입	초음파 (습식)	2013.12
11	수서	수서(자연수)유출		강남구 수서동 573	900	유출	초음파 (습식)	2013.12

가압장 유량계 현황

연번	가압장 명 칭	유량계 명 칭	위 치 (도로명주소)	관경 (mm)	유입/ 유출	유량계
						형식	설치년도
1	우면산	낙성대(배)가압	서초구서초동278 [남부순환로334길10]	1500	유출	초음파 (건식)	2015.12
2	우면산	서초(배)가압	서초구서초동278 [남부순환로334길10]	1200	유출	초음파 (건식)	2015.12
3	내곡	내곡(배)가압	서초구내곡동산12570 [헌릉로480]	400	유출	초음파 (건식)	2013.04
4	일원	일원(배)가압	강남구수서동749 [광평로10길265]	250	유출	초음파 (건식)	2014.12
5	일원	직수가압	강남구수서동749 [광평로10길265]	500	유출	초음파 (건식)	2006.5
6	반포	반포가압	서초구반포동산93 [반포대로157몸마르뜨공원]	300	유출	초음파 (습식)	2013
7	양재	양재가압	서초구 서초동269-4	1200	유출	초음파 (습식)	2020.11
8	방배	방배가압	서초구 방배3동 599	1200	유출	초음파 (습식)	2016
9	구룡(증)	구룡증압	강남구개포동597-1 (구룡마을진입로)	100	유출	터어빈	2010
10	국민단지(증)	국민단지증압	효령로 20라길 4(서초)	200	유출	터어빈	2007
11	궁마을(증)	궁마을증압	광평로 246(강남)	100	유출	전자식	2013.07
12	논현1(증)	논현1증압	언주로 650(강남)	200	유출	초음파 (습식)	2018.6
13	논현2(증)	논현2증압	언주로 603(강남)	200	유출	초음파 (습식)	2018.6
14	논현3(증)	논현3증압	선릉로 667(강남)	80	유출	전자식	2018.9
15	도곡(증)	도곡증압	강남대로 262(강남)	200	유입	초음파 (습식)	2018.6
16	방일초등(증)	방일초등증압	방배로 20길 12	200	유출	초음파 (습식)	2019.5
17	방죽(증)	방죽증압	밤고개길 24길 66-5(강남)	100	유출	전자식	2013.07
18	삼성(증)	삼성증압	봉은사로 413(강남)	200	유출	터어빈	2012
19	서초(증)	서초증압	효령로 321(서초)	150	유출	전자식	2013.07
20	형촌(증)	형촌증압	형촌길 15(서초)	250	유출	초음파 (건식)	2014.12
21	세곡(증)	세곡증압	강남구 세곡동 102-7번지	100	유출	전자식	2013.07
22	역삼1(증)	역삼1증압	언주로 93길 10(강남)	150	유출	초음파 (습식)	2018.6
23	역삼2(증)	역삼2증압	봉은사로 26길 14	150	유입	초음파 (습식)	2018.6
24	쟁골(증)	쟁골증압	자곡동 209-4번지	100	유출	전자식	2017.04
25	송동(증)	송동증압	서초구 우면동 산73-1	85	유출	전자식	2017.11

연번	가압장 명 칭	유량계 명 칭	위 치 (도로명주소)	관경 (mm)	유입/ 유출	유량계
						형식	설치년도
26	자곡동A	자곡동A유출	강남구 자곡동 373-2	400	유출	전자식	2013.12
27	자곡동B	자곡동B유출	강남구 자곡동 373-2	400	유출	전자식	2013.12
28	자곡동C	자곡동C유출	강남구 자곡동 506	150	유출	전자식	2013.12
29	자곡동D	자곡동D유출	강남구 자곡동 506	200	유출	전자식	2013.12
30	자곡동E	자곡동E유출	강남구 자곡동 506	300	유출	전자식	2013.12
31	자곡동F	자곡동F유출	강남구 자곡로 21	400	유출	전자식	2013.12
32	자곡동G	자곡동G유출	강남구 자곡로 21	400	유출	전자식	2013.12
33	자곡동H	자곡동H유출	강남구 헌릉로 571길 20	400	유출	전자식	2013.12
34	도곡2(증)	도곡2증압	도곡로 242(강남)	100	유출	전자식	2013.1
35	대치(증)	대치증압	삼성로 414 공영주차장앞(강남)	300	유출	전자식	2013.1
36	자곡(증)	자곡증압	강남구 자곡로 7길 8-1	100	유입	초음파 (습식)	2017.12
37	내곡(증)	내곡증압	서초구신원동288	400	유출	전자식	2017.11