´14. 7월 동부도로사업소 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		도로	도로시설	15.7㎞/28개	도로, 교량, 터널 등
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		5	5	100
		도로	도로시설	4	4	100
			부속시설	1	1	100
	누계	합 계				100
		도로	도로시설	151	151	100
			부속시설	32	32	100
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		0	0	0
		도로	도로시설	0	0	0
	누계	합 계		4	4	100
		도로	도로시설	4	4	100
제도 개선	○
특기 사항	○
향후 계획	○

□ 점검 및 정비 사진

청담대교 램프 신축이음 보수중	청담대교 램프 신축이음 보수완료
천호대교 램프 신축이음 보수전	천호대교 램프 신축이음 보수완료