“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	OCI남부태양광발전(주) 귀중
(경유)
제목	태양광 발전시설 안전관리 철저 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 폭설, 강풍 등에 의한 태양광 시설의 안전사고를 사전에 예방하기 위하여 ’21년 동절기 태양광시설 안전점검을 시행하고 개선요청 사항을 아래와 같이 보내드리며,

3. 태양광발전시설 관련 사고가 발생할 우려가 있어 귀 사의 태양광발전설비에 대하여 철저한 안전관리를 요청드립니다.

	< 개선 요청사항 >
- 폭염, 폭설 및 강풍 등에 의한 시설물 파손 여부 점검, 안전사고 예방 조치 시행 - 정기적인 절연, 접지저항, 개방전압, 적외선 열화상 측정 - 노후 설비 점검 및 교체 시행 - 태양광발전 전기실 및 접속반 소화기 추가 설치(8개소 이상) - 시설 정비를 위한 공사(작업) 시 2인 이상 투입

끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	이민화		정수시설과장	02/15 이천영
협조자
시행	정수시설과-1509	(		)	접수		(		)
우	12989	경기 하남시 서하남로 293	/
전화	3146-5372	/전송	3146-5309	/	silvermin@seoul.go.kr	/	대시민공개