주요 심사내용

□ 공 사 명: 강남소방서(본서) 증축 공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	강남구 테헤란로 629(삼성동 171-3)
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 위생도기설치공사, 급수급탕배관공사, 오배수배관공사, 소화기공사, 철거공사 등
공사기간	착공일로부터 2020년 10월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	28,877	천원
◦ 심사금액:	27,335	천원
◦ 절 감 액:	1,542	천원
◦ 절 감 률:	5.34	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 대변기 등 22종

- 대변기(F/V절수식)/set: 127,700원 → 83,300원(감44,400원)

- 일반용경질염화비닐관(D100, VG1)/m: 9,167원 → 6,230원(감2,937원) 등

◦ 일위대가 조정: 디퓨저철거 등 16종

- 디퓨져철거(D100): 덕트공 0.202 → 0.174

- 소변기(전자감지식,VU-320): 위생공 0.907 → 0.796 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음