코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	탄천물재생센터 방류수 수질기준 준수 유예(예외) 신청

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2012년 하수도법 개정에 따른 방류수 수질기준 준수를 위해 우리시에서는 탄천물재생센터 총인처리공사 중으로 올해 준공을 목표로 추진하고 있습니다.

3. 총인처리시설 공사와 관련 종합 시운전을 실시하던 중 추가공사가 필요하여 추가공사 및 연장된 시운전 기간동안 부득이 방류수질 준수 유예를 연장 신청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 신청근거 : 하수도법 시행규칙 제10조

나. 신청기간

(단위 : mg/L)

구 분	협의수질(요청수질)				준수예외기간 (요청기간)	비 고
	BOD	SS	T-N	T-P
법적기준	10	10	20	0.5
기 존 협의수질	13.7	15.2	-	0.759	‘20.12.1∼’21.3.30
유예 요청수질	20	30	30	1.5	준수예외 연장 요청기간 (‘21.3.31∼7.31)	총인시설 추가공사 및 종합시운전 연장

다. 신청사유 : 총인처리시설 추가공사 및 종합시운전 연장에 따른 수질안정화 기간 수질준수 곤란

붙임 : 1. 방류수질 준수 유예신청 개요서 1부.

2. 방류수질 준수 유예신청서. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김창수		물재생기획팀장	조장환		물재생시설과장	03/03 윤창진
협조자	물재생운영팀장	김태환
시행	물재생시설과-2769	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 (서소문동)	/
전화	2133-3824	/전송	2133-1043	/	kcsone@seoul.go.kr	/	부분공개(6)