코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	공공주택과장
(경유)
제목	공공건축물 사업계획 승인 협의 회신(한누리주차장복합화사업)

1. 공공주택과-911(2021.1.20)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘동작구 사당동 1046-1 한누리주차장 복합화사업’ 협의에 대해 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○「서울특별시 녹색건축물 설계기준」 신재생에너지 적용 기준 적합

○ 냉난방기 실외기 설치 공간(주거,비주거) 건축물내 별도공간 확보

- 실외기로 인한 인접대지 건축물에 소음 등 피해발생 차단

○ 실시설계시 기계환가장치 설치기준 충족 확인 필요(주거,비주거)

○ 개별난방을 위한 보일러 설치시 저녹스보일러 설치

○ 승강기는 자가발전장치 일체형 승강기로 적용 권장

○ 실시설계시「건축물내진설계기준」(KSD411700)에 따른 비구조요소 (건물외구조물) 내진설계기준 충족여부 반드시 확인

○ 사용승인시「서울특별시 녹색건축물 설계기준」충족 여부 반드시 확인

○「기계설비법」 시행에 따른 착공전, 사용전 검사 적용 및 유지관리 기준 적용 여부 반드시 확인 후 시행. 끝.

	건축기획과장
주무관	김승환		녹색건축팀장	박신규		건축기획과장	03/03 박순규
협조자
시행	건축기획과-4094	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-7116	/전송	02-2133-0750	/	rassiis@seoul.go.kr	/	대시민공개