“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	건축물 소유자(관리자) 귀하
(경유)
제목	2021년도 상반기 소형 저수조 청소 및 수질검사 실시 안내

1. 서울시 상수도 행정에 적극 협조하여 주셔서 감사드립니다.

2. 「서울특별시 수도조례」 제40조의3(소형건축물 청소등 위생조치)에 따라, 귀하께서 소유(관리)하고 있는 건축물의 저수조 청소를 실시토록 다음과 같이 안내하오니 기한 내 청소 등 위생조치를 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 저수조(물탱크) 청소: 반기 1회 이상 실시(상반기 1월~6월, 하반기 7월~12월)

※ 청소 미이행 시 관련조례에 따라 과태료가 부과될 수 있습니다.

나. 청소(수질검사) 결과 제출 방법

1) 서울시 상수도사업본부 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr) 등록 또는 (06300)서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 시설관리과로 우편 발송

2) 제출기한: 2021. 6. 30.까지

3. 아울러, 벌레 등 오염물질이 저수조 내부로 유입되지 않도록 저수조 주변 청결상태, 맨홀상태, 월류관과 통기관 상태 등을 면밀히 점검 후 미비점을 즉시 보완하여 저수조 위생관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

※ 우리 사업소에서 표본 점검 대상을 정해 저수조 위생조치 실태 점검 예정

			저수조 위생관리 요청 사항
『수도법』 제33조에 따라 저수조 위생조치 철저(청소, 점검, 수질검사 등) 저수조 내부 청소 및 외부 청결상태 유지관리 저수조 내 수돗물 장기체류에 따른 잔류염소 농도가 감소되지 않도록 적정 체류시간 유지 통기관, 월류관으로 벌레 등 오염물질이 들어가지 않도록, 자재에 녹이 발생하지 않는 재질의 세목 스크린 등 설치 저수조의 뚜껑은 잠금장치를 하며, 출입구 부분으로 이물질이 들어가지 않도록 관리

붙임  소형 저수조 위생조치 안내문 등 3부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	조광재		시설운영팀장	김진성		시설관리과장	03/12 김근태
협조자
시행	시설관리과-4313	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어 14층	/
전화	02-2133-9520	/전송	02-2133-0751	/	chokj0623@seoul.go.kr	/	대시민공개