문서번호	시설과-1270
결재일자	2021. 3. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원조성팀장	시설과장
정정훈		이종무	03/31 권종화
협조

해빙기 사방시설 안전점검 결과보고

2021. 3.

중부공원녹지사업소

(시설과)

해빙기 사방시설 안전점검 결과보고

남산공원 내 해빙기 사방시설 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 추진근거

❍ 2021년 사방시설 안전관리 계획 통보[산지방재과-1543호(‘21. 2. 16.)]

□ 점검개요

❍ 대 상 지 : 남산공원 내 사방시설(침사지) 36개소

❍ 점검일자 : 2021. 3. 8. ~ 3. 29.

❍ 점검방법 : 담당자 현장점검

❍ 점검내용

- 사방시설 파손, 유실여부 확인 및 정비사항 점검

- 침사지 내 토사, 낙엽 등 퇴적물 및 준설 대상여부 점검 등

□ 점검결과

❍ 사방시설 36개소 현장점검 완료

계	이상 없음	현장 시정		보수보강대상	정밀안전진단대상
		조치완료	조치예정
36	28	2	5 (연간단가)	1 (사방시설 보수정비사업)	-

□ 행정사항

❍ 사방시설 안전점검 결과 제출(산지방재과)

❍ 4월 중 사방시설 유지관리 연간단가에 작업 지시하여 사방시설 정비

붙임 1. 해빙기 사방시설 안전점검 추진결과 보고 1부

2. 사방시설 정비현황 1부.  끝.