【별지 제1호서식】

계약심사요청서[성산지하차도 외 1개소 보수공사]

부분공개(5)

시 행	시설보수과-2830
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접수번호
접수일자

주무관		시설보수과장				결재
전휘기		03/31 오재영
협 조

공 사 명

성산지하차도 외 1개소 보수공사

요청기관

서부도로사업소

공사위치

성산지하차도(마포구 망원동 468) 외 1개소

공사기간

착공일로부터 180일 이내

입찰종료 예정일

(공개제한 종료시점)

2021.04.30.

공사금액

․총공사비 :   1,088,000천원

- 도 급 비 : 1,021,710천원

- 관 급 비 :     40,185천원

- 이 설 비 :      26,105천원

․금회공사비 : 1,088,000천원

- 도 급 비 : 1,021,710천원

- 관 급 비 :     40,185천원

- 이 설 비 :      26,105천원

예산내역

세부사업명

예산과목

예산액(천원)

성산지하차도보수

남산1호터널(신)보수

시설비

1,088,000

설 계 자

․상      호 : 자체           ․ 대 표 자 : 김영철

․책임기술자 : 전휘기            (전화번호 : 300-8300)

발 주 처

․담  당  자 : 전휘기            (전화번호 : 300-8374)

특정제품/공법 선정심사 여부			선정심사 여부		☑ 심사			☐ 미심사
			선정제품(공법)명		라파 CR5 공법
건설업 종 류	☑ 종합건설업		☑ 전문건설업
	주공정	☑ 토목	☐ 준설, 토공사	☑ 시설물유지관리, 도장, 포장, 상하수도설비		☐ 비계, 구조물해체, 보링그라우팅, 수중공사	☑ 석공사, 철근콘크리트		☐ 그 외
		☐ 건축
		☐ 조경
		☐ 산업설비

◦ 공사개요 : 성산지하차도 및 남산1호터널 보수

- 성산지하차도 : 교면포장 25.94a, 상판보수 456㎡, 신축이음보수 31.5m 등

- 남산1호터널(신) : 소파보수 702㎡, 단면보수 297.5㎡ 등

◦ 첨부서류

1. 설계도서 각 1부(원가계산서, 설명서, 내역서, 시방서)

2. 그 밖에 심사에 필요한 서류(특정기술 선정 심사위원회 개최결과)

공사 원가계산서
구 분 비 목			금 액	구 성 비	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비	279,707,298	27.38%
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계	279,707,298	27.38%
	노무비	직접노무비	285,185,777	27.91%
		간접노무비	36,218,593	3.54%
		소 계	321,404,370	31.46%
	경비	산출경비	64,251,313	6.29%
		산재보험료	11,891,961	1.16%
		고용보험료	2,796,218	0.27%
		건강보험료	9,781,872	0.96%
		노인장기요양보험료	1,126,871	1.26%
		연금보험료	12,833,359	1.26%
		퇴직공제부금	6,559,272	0.64%
		산업안전보건관리비	16,297,423	1.60%
		기타경비	52,897,826	5.18%
		건설하도급발급수수료
		환경보전비	5,662,299	0.55%
		건설기계대여금	2,516,577	0.25%
		소 계	186,614,991	18.26%
순 원 가			787,726,659	77.10%
일반관리비(순원가×5.5%)			43,324,966	4.24%
이윤[(노무비+경비+일반관리비)×15%]			82,700,806	8.09%
총 원 가			913,752,431	89.43%
공 사 손 해 보 험 료

	서울특별시 서부도로사업소장

본문내용을 입력하세요