문서번호	기획관리과-2984
결재일자	2021. 4. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
고현철		김진기	04/02 김완집
협조	주무관		이상윤
	주무관		김병일

2021년 상반기 전기분야 하자검사 완료 보고

2021. 4

데이터센터

기획관리과

2021년 상반기 전기분야 하자검사 완료 보고

우리센터 전기분야 하자담보 책임기간 내에 있는 공사 및 물품 구매 건에 대해 하자검사를 실시하고 결과를 보고 드림.

관련근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자 검사)

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조(하자 검사)

□ 2021년 상반기 전기분야 하자검사 계획〔기획관리과-2492(2021.3.18.)〕

검사개요

□ 검사대상 : 4건

***	****	****		**
		***	***
************	********	**********	**********	**
*********************	********	**********	**********	**
*********	******	**********	**********	**
*****************	*******	**********	**********	**

□ 검 사 일 : 2021. 3. 22. ~ 3. 31.

□ 검 사 자 : 데이터센터 전기담당 직원 및 업체 직원 합동 점검

- 자체점검(센터직원) : LED 조명등 교체 공사등 3건

- 합동점검(센터직원+납품업체) : UPS 노후 부품(콘덴서) 구매 1건

□ 검사내용

- LED조명등 파손 및 점등 상태 등 정상동작 여부

- 분전반 취부 상태 및 차단기 파손 여부

- UPS 부품(콘덴서) 취부상태 및 정상동작 여부 등

검사결과

*************************************************

************************************

************************

********************************

조치사항

□ LED 조명등 교체 공사 하자 건에 대해 시공업체 통보 및 하자 처리 완료

- 안정기(10개) 납품 및 하자 처리 완료(2021.3.30.)

행정사항

□ 하자검사조서 작성 및 관리대장 정리

붙임  1. 2021년 상반기 하자검사조서 1부

2. 2021년 상반기 하자검사사진 1부

3. 2021년 상반기 하자정비사진 1부.  끝.