중앙제어실 운영 현황 보고 - 기전시설 40개소 운영 및 보수와 점검 내용 2021.4.5
연번	시설명	가동상태 및 문제점 조치	비고
1	중앙제어실	○ 아리수 올림터, 배수지, 증압장 경보내용,압력,수위,주파수 등 데이터 점검 및 프로그램 수정 ○ 중앙제어실 감시제어 시스템 네트워크 점검. ○ 삼성아리수 올림터,(삼성.봉은)배수지 수배전반,모터펌프실 점검 운영상태 이상없음
2	방배 배수지	가동상태 이상없음
3	반포 배수지	가동상태 이상없음
4	서초 배수지	가동상태 이상없음
5	양재 가압장	가동상태 이상없음
6	일원 배수지	가동상태 이상없음
7	내곡 배수지	가동상태 이상없음
8	수서 배수지	가동상태 이상없음
9	봉은 배수지	가동상태 이상없음
10	삼성 배수지	가동상태 이상없음
11	삼성 아리수 올림터	가동상태 이상없음
12	우면산 아리수 올림터	가동중지
13	방배 아리수 올림터	가동상태 이상없음
14	내곡 아리수 올림터	가동상태 이상없음
15	일원 아리수 올림터	가동상태 이상없음
16	반포 아리수 올림터	가동상태 이상없음
17	논현1 증압장	가동상태 이상없음
18	논현2 증압장	가동상태 이상없음
19	논현3 증압장	가동상태 이상없음
20	역삼1 증압장	가동상태 이상없음
21	역삼2증압장	가동상태 이상없음
22	내곡 증압장	가동상태 이상없음
23	삼성 증압장	가동상태 이상없음
24	국민단지 증압장	가동상태 이상없음
25	방일초등 증압장	가동상태 이상없음
26	서초 증압장	가동상태 이상없음
27	송동마을 증압장	가동상태 이상없음
28	도곡 증압장	가동 상태 이상없음
29	도곡2 증압장	가동상태 이상없음
30	형촌 증압장	가동상태 이상없음
31	구룡마을 증압장	가동상태 이상없음
32	궁마을 증압장	가동상태 이상없음
33	쟁골 증압장	가동상태 이상없음
34	자곡 증압장	가동상태 이상없음
35	방죽 증압장	가동상태 이상없음
36	수서 증압장	가동중지
37	세곡 증압장	가동상태 이상없음
38	신자곡 증압장	가동상태 이상없음
39	대치 증압장	가동상태 이상없음
40	우면산 증압장	가동상태 이상없음