문서번호	급수운영과-5991
결재일자	2021. 4. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
전병준		이일로	04/09 代이일로
협조

다점형상관식 누수탐지 작업일지

(출장보고서)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 04. 09

남부수도사업소

(급수운영과)

다점형상관식 누수탐지 작업일보

2021년 04월09일 금요일 날씨 : 맑음										근 무 자
위치	중블록	방배2중			상도동					*********** *******
	소블록	방배06
센 서 설 치				누수탐사 결과						정밀누수탐지결과	누수위치	비고
센서번호	설치위치		설치 구경 (㎜)	센서 구간		연장 (m)	음수집횟수	시간 간격	누수 확율 (%)
1	318-75		200	1-2		62	3	0.5		누수	**********	T-4
2	318-56		80	2-3		26	3	0.5		누수없음
3	318-60		80	3-4		58	3	0.5		누수없음
4	318-123		300	4-1		54	3	0.5		누수없음
합 계						200
탐지민원처리				************ 민원탐지(누수처없음)
특기사**