주요 심사내용

□ 공 사 명: 2021년 관내보도 보행환경개선공사(연간단가, 노원)

□ 사업개요

위 치	노원구 관내
공사개요	- 보도포장: A= 65.0@ - 측구정비(B=50cm): L= 1,000m - 보차도경계석 설치: L= 1,000m
공사기간	2021. 3. ~ 12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	950,000	천원
○	심사금액	:	930,980	천원
○	조 정 액	:	19,020	천원
○	조 정 률	:	2.00	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

○ 자재단가 조정

- PVC지수판: 2,500원/m 등  9개 품목 거래실례가 적용

○ 일위대가 조정

- 조합페인트: 공구손료 및 잡재료비는 인력품의 2%(품셈 건축11-2)

- 벽돌헐기: 조적공 → 할석공(품셈 건축12-1-5)

- 잔토처리(15DT,24DT 30km): 운반속도 조정 (감 5,894천원)

- 도로경계블럭설치[직선,15*15*100cm]: 노무품 조정(토목 공통1-9-2) (감 3,105천원)

- 보차도경계측구B=45~50cm]: 노무품 조정(품셈 토목1-5-5) (감 00천원)

- 소형고압블록포장: 노무품 조정(절단품 포함, 토목 공통1-9-2) (감 000천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물 처리 및 이설비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

○ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요