코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 재난대응과-4928(2021.3.5.)호「2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사⸳정비 계획 알림」

나. 재난관리과-1806(2021.3.12.)호「2021년 상반기 소방용수시설 일제 조사⸳정비 계획 알림」

2. 2021년 상반기 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2021. 3. 12. (금) ~　4. 30. (금)

나. 대    상 : 총 3,144개소

※ 소방용수시설 2,865, 비상소화장치 268, 비상소방용수 11)

다. 내    용

1) 시설물 매몰, 훼손 확인 및 출수 시 적정수압 확인

2) 소방용수시설 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※ 소방용수시설 주변 5m 이내 주·정차금지 단속 적극 추진

3) 소방용수시설 도색 및 보온 대상 파악

4) 소방차 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 상태 확인

5) 소방용수 보조시설 적정 설치 여부 확인(소화전 보호틀 상태 등)

6) 노후소화전(30년 이상) 점검 실시 후 노후 등급별 재분류

7) 지하식 소화전 맨홀(신규 디자인) 현황 조사

8) 소화전 위치 파악(보도 및 도로 내 지상·지하식 위치 등)

9) 비상소화장치 형식개선(호스릴) 현황 조사

10) 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

붙 임  1. 2021년 상반기 소방용수시설 일제 조사⸳정비 결과 1부.

2. 2021년 상반기 소방용수시설 도색 및 보온 대상(사진 별도 첨부) 1부.

3. 2021년 상반기 노면표시 및 조명블럭 설치 대상 1부.

4. 2021년 상반기 비상소화장치 형식개선(호스릴) 현황파악(사진 별도 첨부) 1부.

5. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용 장애 여부(실적 없음) 1부.

6. 2021년 상반기 의용소방대 소방용수 일제점검 출석부(체온) 1부.  끝.

담당자	이재유		대응총괄팀장	이상철		재난관리과장	05/28 우경식
협조자
시행	재난관리과-3621	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5 6)