코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	한국전력공사 사장(경인건설본부장)
(경유)
제목	서남물재생센터 내 변전소 부지 GPR 조사결과에 따른 조치계획 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 한국전력공사 경인건(구설)-843호(2021.05.21.)와 관련 「서울시-한전간 안정적인 전력공급을 위한 상생협약」에 따른 「154kV 강서변전소 토건공사」의 GPR조사결과에 대한 의견(조치계획)을 아래와 같이 회신하오니 서남센터의 전력공급에 차질이 없도록  사업을 신속히 추진하여 주시기 바랍니다.

가. 센터내 변전소 부지 GPR 조사결과에 따른 조치계획

- 관리위탁 기관(서울물재생시설공단)에서 발주중인 시설물 정비공사(연간단가)의 작업지시를 통해서 지질이상대에 대한 굴착 조사를 시행하여 보수 완료 예정

붙임 : 관련공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	곽윤석		물재생기전팀장	최년수		물재생시설과장	05/31 代조장환
협조자
시행	물재생시설과-6276	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별과 1동 8층(서소문동)	/
전화	02-2133-3841	/전송	02-2133-1043	/	hiro3301@seoul.go.kr	/	대시민공개