투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	중랑물재생센터 총인처리시설 미비사항 조치 및 준공청소 지시

1.업무지시현장 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 주식회사

천일, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 주

식회사 범창종합기술

2.작 성 일 자 : 2021-06-02 10:06:16

3.지 시 내 용

가. 중랑물재생센터 총인처리시설 설치사업과 관련입니다.

나. 총인처리시설 건축물과 기자재 설치가 완료되어 종합시운전 중에 있으나, 기계실 집수정 3개소에 대한 그레이팅 등 덮개 미설치, 준공대비 청소 미실시 등에 대하여 2021.6.18.까지 조치 완료하시어, 시설물 인계인수에 차질없도록 조치하여 주시기 바랍니다. 끝.

주무관							양우창			열빛총괄과장					여인웅					설비부장					06/02 김호성
협조자
시행			설비부-7545									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8605						/전송			02-3708-8659					/	yang7931@seoul.go.kr												/	대시민공개