주요 점검지적 사진

공 사 명 :	중곡동 단지형다세대 신축공사	점검일 :	2021. 6. 3.
지적사항 :	방화문, 창호 고정 및 몰탈사춤을 철저히 할 것.
지적사항 :	자재인양구는 바닥 마감전에 방수 후 바닥마감 작업할 것.