주요 점검지적 사진

공 사 명 :	강남순환도시고속도로 8공구 건설공사	점검일 :	2021. 6. 3
지적사항 :	양재IC쪽 U-TYPE 시점부 옹벽에 일부 균열이 발생하였는바 보수하기 바람.
지적사항 :	H-PILE 천공 근입 후, 모래채움을 철저히 하여 주변 지반이 이완되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.