문서번호	급수운영과-10329
결재일자	2021. 6. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
최재영		박상열	06/15 김원수
협조
	주무관		강철운

2021년 재개발·재건축 상수도시설물 관리실태 점검 조치결과 보고

2021. 06.

서부수도사업소

(급수운영과)

상수도시설물 관리실태 점검 조치결과 보고

**************** 상수도시설물 관리실태 지적사항 조치결과 보고임.

※ 관련문서: 2021년 상반기 재개발·재건축 상수도시설물 관리실태 점검결과 알림 【누수방지과 (2021. 6. 2.)】

□ 점검현황

구 역	시행단계	진행사항	상수도 시설물 분야			부정수급·플러그설치 분야
			누수발생	분기점 폐쇄	미폐쇄 사유	부정수급	봉인탈락	플러그 미설치
서 대 문 구 (연희1)	관리처분	이주중	이상없음	미폐쇄	이주중	이상없음	이상없음	1개소
서 대 문 구 (영천)	관리처분	이주중	이상없음	미폐쇄	이주중	이상없음	이상없음	이상없음
서 대 문 구 (흥은13)	관리처분	이주중	이상없음	미폐쇄	이주중	이상없음	이상없음	이상없음
서 대 문 구 (가재울8)	관리처분	이주중	이상없음	미폐쇄	이주중	이상없음	이상없음	이상없음
마 포 구 (공덕1)	관리처분	이주중	이상없음	미폐쇄	이주중	이상없음	이상없음	이상없음

□ 지적사항

○ 위    치: 서대문구 연희동 542-19 (연희 1구역)

○ 지적내용: 플러그 미설치 (기물번호: K9800066518)

□ 조치사항

○ 조치내용: 관리부서(현장민원과, 시설관리공단)에 의뢰하여 처리 완료

○ 조치완료 사진 (전/후)

조치완료 전	조치완료 후(플러그 접합 완료)

끝.