주요 점검지적 사진

공 사 명 :	서울양원공공주택지구C-3BL 공공지원민간임대주택 건설공사	점검일 :	2021. 6. 22.
지적사항 :	지하 물탱크실 바닥 에폭시 마감 보수요망
지적사항 :	중앙광장 수목의 원활한 생육을 위해 토심확보 검토