코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공동주택 옥상 출입문 안전점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 예방과-2305(2021.1.29.)호「2021년 화재취약대상 집중 소방안전관리 대책 알림」

나. 예방과-11642(2021.5.31.)호「아파트 화재로 인한 인명피해 저감 홍보계획 알림」

다. 市예방과-12793(2021.6.16.)호「공동주택 옥상 출입구 안전관리 강화 추진 계획 알림」

2. 경기도 군포시 아파트 화재(‘20.12.1./ 사망4, 부상5) 관련하여 공동주택 옥상의 출입구 안전관리 강화를 위하여 다음과 같이 안전점검을 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2021. 6. 30.(수) ~ 8. 27.(금)

나. 대    상 : 공동주택 42개소

다. 점 검 반 : 소방특별조사 6개조

라. 점검방법

- 옥상 출입문 자동개폐장치 설치 및 정상 작동 여부 확인

※ 법 개정 이후(2016.2.29.) 사업계획 승인 신청된 공동주택의 경우, 자동개폐장치 소방시설 정상 연동 여부 및 KFI 인증 제품 설치 여부 확인

- 옥상 출입문 위치, 옥상 대피공간 여부 등 확인

- 옥상 출입문 유도등 설치 여부 및  점등 상태 등 확인

- 관계인 옥상 출입문 안전관리 실태 확인(개방여부, 시건의 경우 유사 시 활용 방법 등)

4. 행정사항

가. 현장방문시 코로나19감염 대비 예방수칙 준수 철저

나. 법개정 이전(‘16.2.29.) 허가된 공동주택에 자동개폐장치·피난유도선 등 설치권고 및 아파트 화재시 피난방법 등 안내

다. 안전점검 결과 [붙임2,3]서식에 의거, 8. 27.(금)까지 검사계획 메일로 제출

붙임  1. 공동주택 안전점검 대상 1부.  끝.

2. 옥상 출입문 설치실태 조사서 1부.

3. 옥상출입문 안전점검 추진 결과(제출서식) 1부.

4. 옥상 출입문 안전관리 안내문 1부.

담당자	안유림		검사지도팀장	김명균		예방과장	06/24 김태돈
협조자
시행	예방과-13698	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)