혜심원 인근 소방용수시설 신설 예정지 조사결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○○○안전센터

우선 순위	식 별	위 치	건 물 명 (상세한 위치설명)	포 장 구 분	도로폭 (m)	인 근 수리와의 거리(m)	지 역 현 황
(예) 1	지상식	새주소(구주소)	00정육점 앞	아 스 콘	8	50	재래시장
2	비 소	새주소(구주소)	00슈퍼 앞	콘크리트	5	60	기타취약
3
4

※ 인근 수리와의 거리 : 가장 근접한 소방용수와의 거리를 50m 이상으로 할 것.

※ 지역 : 재래지장, 주거밀집, 기타취약 등을 표기

소방용수시설 신설 예정지 위치도(예시)

연번	용수 번호	식 별	위 치	건 물 명 (상세한 위치설명)	포 장 구 분	도로폭 (m)	지 역 현 황	관 할 센 터
1		지상식	백범로 284	맛있는 잔치국수 앞 (효창공원역 4번출구)	콘크리트	12	50	기타취약