[붙임3]

서식7. 화재알림시설 시설물 관리대장

전통시장 화재알림시설 시설물 관리대장(3분기)

점검일자		점검자(점검기관)	서명
시장명		관리자(상인회)	서명

장 비	관 리 내 용	개별	공용
감지기	설치개수	100	30
	적상작동개수	90	30
	미작동개수 (고장, 파손 등)	10	0
	(미작동에 대한 개선 조치 사항 혹은 계획)
수신기	설치개수
	적상작동개수
	미작동개수 (고장, 파손 등)
	(미작동에 대한 개선 조치 사항 혹은 계획)
속보기	설치개수
	적상작동개수
	미작동개수 (고장, 파손 등)
	(미작동에 대한 개선 조치 사항 혹은 계획)
CCTV	설치개수
	적상작동개수
	미작동개수 (고장, 파손 등)
	(미작동에 대한 개선 조치 사항 혹은 계획)
서버	적상작동여부	O	X
	(미작동에 대한 개선 조치 사항 혹은 계획)
오동작 발생률 (비화재보)	10% (10건/100건)
	(발생 사유)
기타 장비 점검 사항

* 시장별 설치 현황에 따라 양식 변경 가능

** 서명 기입 필수