투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(지하철 별내선 공사관련 안전관리 취약부분 보수.보강 및 점검요청)

1. 업무지시현장: 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 쌍용건설(주), 별내선(8호선연장)

1공구 건설공사 주식회사 동해종합기술공사

2. 작성일자: 2021.10.01 11:10:42

3. 지시내용

가.「별내선(8호선연장) 1공구 건설공사」와 관련, 선사고등학교로부터 9월 자체 안전점검을 실시한 결과 3개월 전보다 교내·외 균열 및 이격이 심화되어 보수·보강 및 안전사항에 대한 점검 요청이 접수되어 붙임과 같이 알려드리오니, 건설사업관리단 및 시공사에서는 아래와 같은 사항들에 대해 확인 및 검토 후 조치결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 보수·보강 및 안전 검토사항

가. 후관동 옹벽 붕괴 위험(시간이 흐를수록 옹벽의 균열폭이 넓어짐)

나. 후관동 뒤편 바닥 균열 및 땅꺼짐 심화

(2020년도에 보수를 했으나 땅꺼짐 및 건물 연결부 벽체 균열이 심화됨)

다. 본·후관 연결통로 바닥 이격 및 천정 텍스 균열 심화

라. 옥상 방수처리 부분 갈라짐 및 균열

붙임: 관련서식 1식.  끝.

주무관							허성현			주무관					조태현					궤도과장					10/01 이승우
협조자
시행			도시철도토목부-10836									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 9층															/
전화		02-772-7243						/전송			02-772-7306					/													/	부분공개(5)