문서번호	공원운영과-15985
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		공원운영과장
진동엽		08/26 김준현
협조

공원건물 노후 보고

2014. 8.

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

공원건물 노후 보고

낙산공원의 관리사무소 및 매점의 옥상 슬레브가 노후되어 우천시 누수되어 빗물이 사무실로 떨어지는 등 건물 훼손이 되고 있어 보수가 필요함을 보고합니다.

건물 개요

❍ 건물 : 2동

- 낙산전시관(일부 관리사무소)

․ 낙산전시관 : 101.7㎡,  관리사무소 : 43.7㎡

- 매점(일부 화장실) : 45㎡

❍ 건축년도 : 2002. 6. 12.

건물 노후 현황

❍ 낙산전시관(일부 관리사무소) : 빗물 누수

- 건물 옥상 공사시 콘크리트 슬레브를 하고 표면 우레탄 방수처리하여야 하나, 슬레브위에 타일을 붙임으로 점차 콘크리트가 침식이 되며 방수능력이 낮아져 강우시 사무실내 누수발생

- 상부의 일부 타일은 접착 모르타르가 삭아서 떨어짐

- 옥상으로 올라가는 계단이 옥상의 콘크리트가 용해되어 백화로 덮여 있음

❍ 매점 : 옥상 슬레브 표면이 콘크리트 침식으로 부스러져 일어남

보수 필요성

❍ 낙산전시관 및 매점건물 옥상 슬레브 누수방지와 노후진행 방지

❍ 백화로 덮여있는 옥상계단 노후 및 미관저해 방지

❍ 사무실내 얼룩진 천정 텍스교체 및 누수방지로 근무환경 개선

행정 사항

❍ 건물 누수 사항을 시설과에 보수요청하여 관리하고자 함

붙임 : 1. 현황사진 1부. 끝