문서번호	농산팀-2444			★담당자	팀장			유통본부장
보존기간	년								09/30
				최수경	윤창식			이니세
결재일자	2021.09.30
공개여부	공개
				협 조
				감 사
도매권역 환기설비 보완 방안 관련 회의 결과 보고

2021.9

	서울특별시농수산식품공사
농산팀

도매권역 환기설비 보완 방안 관련 회의 결과보고

Ⅰ		회의 개요

□ 일시·장소 : 2021.9.30(목) 10:00~11:00, 공사 16층 회의실

□ 참 석 자 : 총 11명

○ 청과부류 도매시장법인, 전과연, 한중연 시설 관련 담당자(8명)

○ 공사 농산팀장 및 시설 업무 담당자(3명)

□ 내    용 : 도매권역 환기설비 보완을 위한 세부 논의

Ⅱ		회의 내용

□ 고압 환풍기 필요성 논의

○ 코로나19 등 감염병 예방 및 도매권 공기질 개선을 위해 환기시설 추가 설치 필요성 공감대 형성

□ 도매권 환기 설비 현황 및 추가 설치 방안 토의

○ 방법 ; 고압 환풍기 추가 설치(총 98대)

○ 비용 : 265백만원(추정)

(단위 : 백만원)

구 분	서울청과	농협	중앙청과	동화청과	한국청과	합 계
청과동 경매장	-	22	11	-	5	38
청과동 중도매인	22	27	32	24	14	119
채소1동	22	13	19	27	27	108
합 계	44	62	62	51	46	265

- 법인별 중도매인 점포 구역의 범위가 상이해 필요 수량 및 금액에 다소 차이가 있음을 설명

- 경매장의 경우 기존 설치된 환풍기가 있어 청과동 및 채소1동 우선 설치 예정

○ 가락시장 내 감염병 확산 방지를 위한 공동 노력의 일환으로 공사, 도매시장법인, 중도매인조합에서 공동으로 비용을 부담하는 방안을 제안

□ 기타 논의

○ 가락시장 내 화장실, 휴게음식점 등 코로나19 취약 구역에 대한 정비 요청

○ 하역노조 등 휴식공간 확충 요청, 시장 내 안내방송 문구 조정(코로나19 확진자 수 제외) 등 기타 건의

Ⅲ		향후 계획

□ 환기시설 규모 및 비용 부담에 대한 의견 수렴 후 제출(~10.5)

□ 관계부서 협의 후 방침수립 및 공사 발주 추진(21.10월 내)

붙임 1. 회의사진 1부.

2. 회의 참석자 서명부 1부.

3. 회의 자료 1부.  끝.

[붙임1]

[붙임2]