투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	3원심농축기동 저류조 교반용 송풍기 MCC 수리비 입금요청

1. 3원심농축기동 저류조 교반용 송풍기 MCC가 노후되고 주변 가스의 영향으로 고장이 발생되어 수리하고 비용을 입금 요청합니다.

가. 건    명 : 3원심농축기동 저류조 교반용 송풍기 MCC 수리

나. 지출금액 : 금4,000,000원

다. 산출내역 : 별첨

라. 계약방법 : 지방자치단체 세출예산.집행기준에 의거 집행

(안전행정부 예규 제65호/2013.12.31)

***************************************

*******************************************

*********** *************************

********************************** ***********

아. 예산과목 : 중랑물재생센터관리과,중랑물재생센터운영관리,중랑물재생센운영,재료비

붙임 : 1) 물품매입 품의요구서 1부.

2) 세금계산서 1부.

3) 청렴이행서약서 1부.

4) 설치사진 1부.  끝.(추산:1167)

	슬러지재활용과장
주무관	박성철		주무관	남경극		슬러지재활용과장	08/26 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-4553	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2211-2586	/전송	2211-2599	/	psc4545@seoul.go.kr	/	부분공개