다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	삼성물산(주) 건설부문 대표 귀하
(경유)
제목	서울시 신청사 소방시설 하자보수 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시 신청사, 서울도서관, 시민청에 대한 『‘14년 소방시설

종합정밀점검』시 지적된(하자사항) 내용을 통보하오니 ‘14.9.19일까지 조치 후 결과를 통보하여 주시기 바라며,

3. 소방시설 점검 결과에 대해 30일이내 미조치 할 경우 과태료가 부과됨을 감안하여 기한 내 조치해 주실 것을 요청합니다.

○ 하자보수 요청 현황

계	소화설비	경보설비	피난설비	제연설비	방화셔터 배연창
74건	14건	10건	2건	4건	44건

붙임 : ‘14년 소방시설 종합정밀점검 하자보수 내역 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	이관호		시설관리팀장	최석기		총무과장	08/26 이혜경
협조자
시행	총무과-23145	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110 서울시청 7층 총무과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5651	/전송	02-2133-0771	/	kwanho67@seoul.go.kr	/	부분공개(3)