주요 심사내용

□ 공 사 명: 동명근린공원 지하주차장 건립공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	강동구 고덕동 229번지일원
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 환기덕트설치공사, 위생설비공사, 전기온돌판넬공사, 동파방지열선공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2022년 10월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	445,609	천원
◦ 심사금액:	406,107	천원
◦ 절 감 액:	39,502	천원
◦ 절 감 률:	8.86	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 양변기 등 88종

- 양변기(F/V,절수식)/SET: 127,700원 → 120,650원(감7,050원)

- 저장식전기온수기(30L)/대: 300,000원 → 297,000원(감3,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 조합페인트칠 등 44종

- 조합페인트칠(함석면2회): 도장공 0.05 → 0.022,
보통인부 0.01 → 0.004(롤러칠)

- 실내기설치(5.2kW이하): 기계설비공 1.5 → 0.45,
보통인부 0.5 → 0.22 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음