				★ ◎
문서번호	기전사업부-4006			부 원			부원				기전사업부장			마곡위례사업처장
보존기간	10년													전결			11/15
				장재욱			이정식				정기철			남시명
결재일자	2021.11.15
공개여부	비공개(5)			협조
일상감사	대상아님
서울 위례지구 택지 전기공사(3공구) 조명타워용 LED투광등기구 구매 외 2건
지급자재(LED투광등기구 외 2건) 발주 검토 보고
		서울주택도시공사
(마곡위례사업처 기전사업부)

지급자재(LED투광등기구 외 2건) 발주 검토 보고

[서울 위례지구 택지 전기공사(3공구) 조명타워용 LED투광등기구 구매 외 2건]

우리공사에서 시행중인 위례지구 택지전기공사와 관련하여 제2저류지 체육시설 반영, 단독주택용지 조명계획 변경, 근린공원1호(수변공원) 특화계획에 따른 데크로드 및 위례아일랜드 조명계획 반영으로 인해 관련 자재의 구매가 필요하여, 공사용 자재 직접구매 대상품목인 LED투광등기구, 철제가로등주, LED경관조명기구에 대한 구매방법을 다음과 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ. 관련 근거

❍ 특정기술 선정위원회 개최결과 보고(위례지구 택지 전기공사 지급자재 선정)

[본부장방침 제448호, 2021.11.15.]

❍ 위례지구(3공구) 단독주택부지 도로조명계획 협의 조치계획 송부

[서울주택도시공사 기전사업부-2734, 2021.07.21.]

❍ 위례지구 제2저류지 체육시설 조명 설치 협의요청에 따른 회신

[송파구 치수과-16917, 2021.09.10.]

❍ 위례지구 제1저류지 내 시설물(위례아일랜드, 목제 데크로드) 관련 조명계획 협의

[서울주택도시공사 기전사업부-3535, 2021.10.07.]

❍ 지급자재 구매 요청(보안등 및 기초)

[㈜연성 연성위례-210714, 2021.07.14.]

❍ 지급자재 구매요청(체육시설 조명타워 및 투광등)

[㈜연성 연성위례-210914, 2021.09.14.]

❍ 지급자재 구매요청(데크로드 전등공사)

[㈜연성 연성위례-211013(1), 2021.10.13.]

❍ 조달사업에 관한 법률 시행령 제12조(제3자를 위한 단가계약) 및 제13조(다수공급자계약)

Ⅲ. 도급계약 현황

계약명	계약상대자	공사기간	계약금액(원)	비고
서울 위례지구 택지 전기 및 교통신호등공사(3공구)	㈜연성 한양전기 주식회사	2016.08.19.~ 2022.01.10.	4,904,983,000

Ⅳ. 설계 현황

❍ 제2저류지 체육시설 설치계획 및 조명시설 배치도

제2저류지 체육시설 설치계획	조명시설 배치도

❍ 단독주택부지 조명계획 변경 설계 현황

당초 설계도면	변경 설계도면

❍ 근린공원1호(수변공원) 조명 설치계획 및 조감도

조명 설치계획	조감도

❍ 자재소요 현황

구분	품명	규격	수량	단가(원)	금액(원)	물품식별번호
서울 위례지구 택지 전기공사(3공구) 제2저류지 체육시설 LED투광등기구 구매	LED투광등기구	이형, 가로등	36	1,760,000	63,360,000	23725424
	조달수수료	합계 금액의 0.54%	1	342,140	342,140	-
	계				63,702,140	-
서울 위례지구 택지 전기공사(3공구) 단독주택부지 철제가로등주 구매	철제가로등주	표준형, 600×450×1000mm	148	550,000	81,400,000	22496321
	조달수수료	합계 금액의 0.54%	1	439,560	439,560	-
	계				81,839,560	-
서울 위례지구 택지 전기공사(3공구) 데크로드 및 위례아일랜드 LED경관조명기구 구매	LED경관조명기구	15W, 1m, RGBW, IP67이상	493	180,000	88,740,000	23606791
	조달수수료	합계 금액의 0.54%	1	479,190	479,190	-
	계				89,219,190	-

Ⅴ. 구매요청 현황

구분	발주금액	발주의뢰	계약예정	제조일정	납품방법	납품기한
서울 위례지구 택지 전기공사(3공구) 제2저류지 체육시설 LED투광등기구 구매	63,702,140원 (조달수수료 포함)	2021.11.	2021.11.	약 1개월	지정장소 현장납품도 (분할납품)	2022.01.10.
서울 위례지구 택지 전기공사(3공구) 단독주택부지 철제가로등주 구매	81,839,560원 (조달수수료 포함)
서울 위례지구 택지 전기공사(3공구) 데크로드 및 위례아일랜드 LED경관조명기구 구매	89,219,190원 (조달수수료 포함)

Ⅵ. 구매방법 및 행정사항

❍ 구매방법

- 해당 지급자재는 개별 현장여건에 적합한 자재로써, 적정한 자재 선정을 위해 특정기술 선정위원회를 개최하여 선정된 제품으로,

- 조속한 자재 구매 및 공사 추진을 위해 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 제품 중 제3자를 위한 단가계약 및 다수공급자 계약의 구매방법(1회 납품금액이 1억원 미만일 경우 1개업체 선정 :붙임 참조)으로 시행.

❍ 행정사항

- 위 검토 내용에 따라 견적발주부에 지급자재 구매 의뢰.

붙임  1. 특정기술 선정위원회 개최결과 보고(위례지구 택지 전기공사 지급자재 선정) 1부

2. 지급건설자재 구매요구서(위례 조명타워 투광등기구 외 2건) 1부

3. 설계내역서(LED투광등기구) 1부

4. 설계내역서(철제가로등주) 1부

5. 설계내역서(LED경관조명기구) 1부

6. 부당계약 특수조건 발주부서 체크리스트(위례 조명타워 투광등기구 외 2건) 1부

7. 공공구매 대상 사전 검토서(위례 조명타워 투광등기구 외 2건) 1부

8. 지급자재 구매요청(보안등 및 기초) 1부

9. 지급자재 구매요청(체육시설 조명타워 및 투광등) 1부

10. 지급자재 구매요청(데크로드 전등공사) 1부.  끝.