좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	은평뉴타운 A11블럭 주상복합 신축공사
신청기관	은평구청 도시경관과
심의번호	23-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 입체감을 효과적으로 표현할 수 있는 조명계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	효창 제4구역 주택재개발정비사업
신청기관	용산구청 재정비사업과
심의번호	23-2(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 보안등 광원의 색온도는 3,500K 이하로 조정하고, 눈부심이 발생하지 않는 형태로 검토해 주시기 바랍니다. - 장식조명의 휘도 및 공간조명 주거지연직면조도 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 건축물 저층부 장식조명으로 인한 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중구 더블에이호텔 조명계획
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	23-3(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 의도한 연출대로 잘 표현될 수 있도록 사전 현장 테스트를 실시하여 상향광 및 산란광이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	보라매공원 공원등 개선사업
신청기관	동부공원녹지사업소
심의번호	23-4(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원의 공간적 특성 별 조명기구의 형태, 높이, 배광 등을 종합적으로 고려해 종합계획을 수립하여 단계적으로 개선 할 수 있도록 해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	원봉기술연구소 조명계획
신청기관	강서구 도시디자인과
심의번호	23-5(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 주변 야간환경에 대한 분석 자료를 보완하고, 주변 환경과 조화를 고려해 건축물의 조형미을 부각할 수 있도록 건축물 장식조명 계획을 재검토해 주시기 바랍니다. - 2층부 조명계획에 대한 등기구 설치 상세도, 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서초동 도시형 생활주택 경관조명 계획
신청기관	서초구청 도시계획과
심의번호	23-6(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전을 위한 저층부(주출입구, 주변도로 등) 조명계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명 중 테두리 라인조명은 지양해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	송파책박물관 건립공사
신청기관	송파구청 주거재생과
심의번호	23-7(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 연출안 대로 시공될 수 있도록 향후 지속적인 관리를 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	개포근린공원 공원등 개선사업
신청기관	강남구청 공원녹지과
심의번호	23-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 에너지 절약을 위해 등기구의 광효율을 검토해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중랑구 공원등 정비사업
신청기관	중랑구청 공원녹지과
심의번호	23-9(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 공원의 주·야간 환경을 고려해 배광의 형태는 도로조명용이 아닌 공원을 전반적으로 밝힐 수 있는 배광형태를 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	용왕산공원 외 3개소 공원등 개선사업
신청기관	양천구청 공원녹지과
심의번호	23-10(재심의)-서면	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원의 주·야간 환경을 고려해 배광의 형태는 도로조명용이 아닌 공원을 전반적으로 밝힐 수 있는 배광형태를 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	잠실철교 가로등 개선사업
신청기관	동부도로사업소
심의번호	23-11(재심의)-서면	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준(차선축 균제도 향상 등) 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.