문서번호	건축기획과-20129
결재일자	2018.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김성화		정광순	10/11 代김유식
협조
	주무관		최영

- 2018년도 제17차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

주택건축국

(건축기획과)

- 2018년도 제17차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

○ 일    시 : 2018.10.12(금) 14:00 ~

○ 장    소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건(신규 1건)

▢ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	신청내용	비 고
1	공릉1 주택재건축정비사업 (노원구 주택과)	노원구 공릉동 230번지 일대 (49,401.70㎡)	공동주택(1,308) 및 부대복리시설	25/3	신규	구조안전

※ 제18차 굴토 전문위원회와 통합심의

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
행 정	1	박경서
건축계획	1	이옥화
구조	4	최성모, 나창순, 김현아, 박지영
건축시공	0
계	6

18-구조17-1	심의내용	신규(구조안전)
	건물(사업)명	공릉1(태릉현대)주택재건축정비사업
	비 고

▢ 심의신청 내용

○「건축법」제4조에 따른 건축물의 건축(구조안전)에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 서울시 노원구 공릉동 230번지 일대(대지면적:76,436.50㎡)

○ 지역․지구 : 제2종일반주거지역, 자연녹지지역

○ 규    모 : 건폐율 17.90%, 용적률213.84%, 연면적192,015.15㎡, 지하3층/지상25층

○ 용    도 : 공동주택(1,308) 및 부대복리시설

▢ 추진경위

○ ’07.01.31 : 조합설립인가

○ ‘08.03.28 : 서울시 건축위원회 심의

○ ‘08.10.09 : 사업시행인가

○ ‘13.01.16 : 서울특별시 도시계획위원회 심의

○ ‘13.02.28 : 공릉1 주택재건축정비구역 및 정비계획 변경 고시

(서울특별시 고시 제2013-96호)

○ ‘15.06.19 : 조합설립변경인가

○ ‘15.07.23 : 공릉1 주택재건축정비구역 및 정비계획 변경 고시

(서울특별시 노원구고시제2015-32호)

○ ‘15.11.12 : 공릉1 주택재건축정비구역 및 정비계획 변경 고시

(서울특별시 노원구고시제2015-51호)

○ ‘15.12.15 : 서울특별시 건축위원회 심의(조건부(보고)동의)

○ ‘16.02.02 : 서울특별시 건축위원회 심의(조건부보고완료)

○ ‘16.07.01 : 사업시행변경인가(제1차)

○ ‘18.03.15 : 공릉1 주택재건축정비구역 및 정비계획 변경 고시

(서울특별시 노원구고시제2018-32호)

○ ‘16.07.20 : 사업시행변경인가(제2차)

▢ 논의사항

[ 구조안전 분야]

○『건축법시행령』제5조의5 규정에 의거 본위원회에 구조안전심의를 상정하는 것으로서, 구조안전의 적합여부에 대한 논의

- 지진하중 및 풍하중에 따른 구조 안정성 확보계획의 적정여부 논의 필요

- 주요 구조부재의 상세해석에 대한 적정여부 논의 등. 끝.