제38차 좋은빛위원회 회의록

2018. 11. 06.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제38차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제36차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.11.06.(화), 09:30∼12:00 □ 장 소 : 서소문청사 2동3층 공용회의실 □ 참 석 : 배민호, 하미정, 박지윤, 하나영, 김문석, 김미라, 도시빛정책팀장(간사) □ 상정안건 ① 38-1. 위례신도시 택지개발사업 4공구 조명계획 ② 38-2. 고덕보도교 설치공사 ③ 38-3. 종로구 새문안교회 장식조명 계획 ④ 38-4. 롯데백화점 본점 이벤트 장식조명 계획 ⑤ 38-5. 말죽거리 보도육교 조명설치 계획 ⑥ 38-6. 강서구 소나무어린이공원 외 공원등 정비사업 ⑦ 38-7. 서울제물포터미널 주변 조명 계획 ⑧ 38-8. 수락산근린공원 도자기체험장 조성사업 ⑨ 38-9. 양천구 계남근린공원 무장애숲길 조성사업 □ 결정사항 - 원안동의 3건(38-1, 3, 7) - 조건부동의 4건(38-2, 4, 5, 9) - 재심의 2건(38-6, 8)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 배민호위원님 등 총 6명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제38차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제38차 좋은빛위원회 상정 안건은「위례신도시 택지개발사업 4공구 조명계획」등 총 9건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 38-1. 위례신도시 택지개발사업 4공구 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 위례신도시 4공구의 다른 구간도 동일한 디자인의 등기구 인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> CDM광원이 있는가요?

<발표자> 기존 다른 구간의 광원입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 38-2. 고덕보도교 설치공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 시뮬레이션 자료를 보면 바닥면의 패턴이 생기는 현상이 있습니다. 시뮬레이션 조건 적용 시 개별로 적용이 필요합니다.

<위  원> 난간 2m 길이에 등기구가 1m 정도 시설되는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 등기구에 확산형 커버 등을 시설하여 그림자가 생기지 않도록 해야합니다.

<발표자> 보완하겠습니다.

<위  원> 마감 및 재질에 다라 빛의 느낌이 달라집니다. 기존 현장에 대한 세심한 검토가 필요합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 38-3. 종로구 새문안교회 장식조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 종탑부 이미지 중 주,야간 중 정확한 자료는 어떤건가요?

<발표자> 야간 자료가 정확한 자료입니다.

<위  원> 건축물 왼쪽 조명 계획은 별도로 없는지요?

<발표자> 옆 부분의 건축물이 있어 조명을 제외하였습니다.

<위  원> 건축물의 마감 재질은 무엇인가요?

<발표자> 화강석의 노란색 석재입니다.

<위  원> 광원의 색온도는 얼마인가요?

<발표자> 건축물은 3,000K, 상부 종탑부는 4,000K입니다.

<위  원> 투광등 폴의 위치는 어디인가요?

<발표자> 화단부에 시설됩니다.

<위  원> 보행자의 눈부심이 없는지 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 후드 액세서리를 시설할 계획입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 38-4. 롯데백화점 본점 이벤트 장식조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 지난번 심의 사항 중 광고성 여부에 대한 조치는 있었나요?

<발표자> 캐릭터는 상업적인 내용은 아닙니다.

<위  원> 캐릭터에 대한 사항 중 광고물법에 대한 내용은 검토한 후 시설하는 것이 좋을 것 같습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 38-5. 말죽거리 보도육교 조명설치 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 엘리베이터 조명은 안쪽 하부에서 상부로 투광하는 조명으로 상부 천정면이 가장 밝고 다른면은 은은하게 조사되게 해야합니다.

<위  원> 유지보수 및 연출 효과 측면에서 하부에서 상부 투광은 재검토하고, 차가운 푸른색 조명보다 따뜻한 색상 사용을 권장합니다.

<위  원> 상향 투광등 방식 검토가 가능한가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 38-6. 강서구 소나무어린이공원 외 공원등 정비사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 실시토록 하겠습니다.

<위  원> 공원의 환경과 어울리는 디자인의 기구 검토가 필요한 것 같으며, 광원의 색온도는 적당합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 38-7. 서울제물포터미널 주변 조명 계획

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 실시토록 하겠습니다.

<위  원> 기존 구간의 조명과 비슷하게 계획된 것 같습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덟 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 38-8. 수락산근린공원 도자기체험장 조성사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 실시토록 하겠습니다.

<위  원> 체험장 산책로 조성사업으로 공원을 조성하고, 공원등을 새로 시설하는 사업입니다. 공원 산책로에 대한 배치도 보완이 필요하며 수목의 종류에 따라 조명 시설이 필요합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 38-9. 양천구 계남근린공원 무장애숲길 조성사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 실시토록 하겠습니다.

<위  원> 좁은 데크 산책로 상에 시설되는 공원등으로 조명으로 적용하는 것에 대해 문제는 없어 보입니다. 공원의 환경과 어울리는 디자인의 등기구 선정이 필요합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 3건(38-1, 3, 7)

- 조건부동의 4건(38-2, 4, 5, 9)

- 재심의 2건(38-6, 8)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.