제9차 건설기술심의소위원회 회의록(사후평가)

(강북실버종합복지센터 신축공사)

2012.  10.

기술심사담당관

(건축심사팀)

작성자	과명: 기술심사담당관	담당: 이 승 찬 (☎2133-8579)	팀장: 박 효 석 (☎2133-8575)	과장: 정 만 근 (☎2133-8550)

｢제9차 건설기술심의소위원회 회의록｣

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 10. 25(목) 13:00~15:30 □ 장 소 : 강북실버종합복지센터 신축공사 현장 사무실 □ 참석위원(5명) - 박현식, 김정선, 유병학, 박근국, 이종혁 □ 안 건 - 강북실버종합복지센터 신축공사에 대한 사후평가 □ 사후평가 결과 - B등급

□ 위원 발언 내용

<000 위원>

○ 주차장 상부 천정마감재 강풍에 탈락되지 않도록 검토 요망

○ 방수마감처리 철저 요함

<000 위원>

○ 심의 시 지적사항을 설계에 모두 반영하였고, 시공시에도 충실히 반영하였습니다.

○ 골조공사가 완료되고 마감공사가 시공되고 있는 공정으로 골조공사의 품질은 매우 우수합니다.

<000 위원>

○ 지붕층 징크판넬 지붕재 설치 시 처마끝 부분 물끊기 조치 확인 요망(도면상 누락)

○ 외부 단열재 일부 누락부분 보완조치 요망

<000 위원>

○ 아래사항을 반영하여 시공품질에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 벽 관통부분 슬리브 설치

- 복잡한 배관으로 인한 천정공간이 협소함을 감안하

여 시공상세도 작성 및 사전 검토에 철저 요망

<000 위원>

○ 지상3층 및 지상4층 요양시설 전기설비가 고령자를 배려한 관련규정(KSP 1509)를 검토하여 조정이 필요한 부분은 사용자가 불편하지 않도록 변경하여 주시기 바랍니다.