좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 06. 19(월). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서울스퀘어 미디어파사드 변경계획
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	21-1(심의)	심의결과	부결
【 의결 내용 】 ○ 아래와 같은 사항으로 안건에 대해 부결로 의결합니다. -「무서운 애니메이션, 도시의 아이들」콘텐츠는 청소년의 감성에 영향을 미칠 수 있어 상영이 어렵습니다. - 미디어파사드 장식조명의 콘텐츠는 예술작품에 한정하고 광고(공익성 광고 포함)는 할 수 없습니다. (콘텐츠 예술작품은 작가와 작가의 의도, 표출 방식 등의 자료 필요). 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 06. 19(월). 14:00 ~ 17:00
신청내용	경의선숲길(서강로) 공원연결로 설치공사
신청기관	마포구청 공원녹지과
심의번호	21-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 스텝등은 빗물 등의 영향이 없도록 방진방수 등급을 상향 조정하고, 등기구의 설치 높이를 조정하여 균일한 밝기가 될 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다. - 보행자에 대한 조명기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 06. 19(월). 14:00 ~ 17:00
신청내용	창의문, 혜화문 경관조명 환경개선
신청기관	종로구청 문화과
심의번호	21-3(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 사업 대상지의 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 적용하여 조명계획을 수립해 주시기 바랍니다. - 문화재 내부 전기배선 및 조명기구 설치 가능 여부를 검토해 주시기 바랍니다. - 문화재 건축물임을 고려하여 과도한 빛 조사로 인한 문제점(열 발생, 색상 손상 등)이 없도록 적정 밝기를 검토해 주시기 바랍니다. - 사업 대상지의 주·야간 환경 분석 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 06. 19(월). 14:00 ~ 17:00
신청내용	은평구 골목길 오래된 보안등 교체공사
신청기관	은평구청 토목과
심의번호	21-4(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 보행자에 대한 조명기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 06. 19(월). 14:00 ~ 17:00
신청내용	은평구 빛환경 개선 LED보안등 개량공사
신청기관	은평구청 토목과
심의번호	21-5(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주택가 야간 빛환경을 고려하여 광원의 색온도 하향 조정을 검토해주시기 바랍니다. - 보행자에 대한 조명기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 06. 19(월). 14:00 ~ 17:00
신청내용	구로구 공원내 공원등 시설개선 사업
신청기관	구로구청 공원녹지과
심의번호	21-6(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 노후 글로브의 교체를 권장합니다. - 공원 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 06. 19(월). 14:00 ~ 17:00
신청내용	여성이 안심할 수 있는 밝은 거리 조성사업
신청기관	구로구청 도로과
심의번호	21-7(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 보행자에 대한 조명기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 06. 19(월). 14:00 ~ 17:00
신청내용	도봉구 주택가 빛환경 개선사업
신청기관	도봉구청 도로과
심의번호	21-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주택가 야간 빛환경을 고려하여 광원의 색온도 하향 조정을 검토해주시기 바랍니다. - 보행자에 대한 조명기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 06. 19(월). 14:00 ~ 17:00
신청내용	천호동 주택가 LED 보안등 교체 사업
신청기관	강동구청 도로과
심의번호	21-9(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 현장 여건에 맞도록 환경을 분석 후 등기구의 전·후사광에 의한 영향을 재검토해 주시기 바랍니다. - 등기구 교체 후 야간 빛환경 변화 사진자료 등을 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 06. 19(월). 14:00 ~ 17:00
신청내용	인왕산 인호계곡 복원사업 공원등 설치
신청기관	서대문구청 푸른도시과
심의번호	21-10(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 등기구의 성능자료(성적서)를 제출해 주시기 바랍니다. - 공원 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.