문서번호	수질과-10447
결재일자	2017.12.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
★주무관	수질과장	생산부장
김인성	강성욱	12/27 유성종
협 조

제15차 수돗물평가위원회 회의결과

2017. 12

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

∘ 일시 및 장소

- 일    시 : 2017. 12. 26(화). 16:30

- 장    소 : 본부 4층 회의실

∘ 회의참석 및 위임위원

- 회의주관 : 독고석 위원장

- 위    원 : ***********************

********

∘ 회의 안건

- 2017년 12월 수질검사 평가 및 공표

- 2017년 1월 채수일자 및 위원 선정

- 2018년 수돗물평가위원회 운영계획(안) 협의

나. 회의 결과

∘ 2017년 12월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2017. 12. 5(화)

- 채수주관 : 최정현, 홍정림위원

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

∘ 토의사항

1. 수질검사결과

▷ 총트리할로메탄 항목이 좀 높게 나온 것 이외는 수질검사 결과 특이사항이 없는          것으로 보임

▷ 경도항목 측정방법은 어떻게 하는지?

☞ 공정시험방법에 따라 EDTA을 이용한 적정법을 사용하고 있음

▷ 경도 측정 시 물속에 존재하는 무기물 측정값 등과 역산을 통해 자료를 검토해

보는 것도 필요함

☞ 향후 경도 측정시 물에 함유된 무기물(나트륨, 칼륨 등)함량과 경도측정값과

비교 검토하겠음

2. 기타사항

∘ 2017년 1월 채수일정 및 주관위원 선정

- 채수일자 : 2018. 1. 2(화) 09:00~18:00

- 채수 주관위원 : 이재연, 권지향 위원

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

∘ 제16차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2018. 1. 30(화) 16:00 ~

- 장 소 : 본부 4층 회의실

- 안 건 : 2018년 1월 수질검사 평가 및 공표

2018년 수질관리 종합계획 및 수돗물평가위원회 운영계획 검토

다. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 및 발표 수당지급 : 120만원

- 참석수당 : 15만원(2시간 이상)×8명=120만원.