제39차 좋은빛위원회 회의록

2018. 11. 13.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제39차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제39차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.11.13.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 서소문청사 2동3층 공용회의실 □ 참 석 : 이재하, 라미, 신호전, 하선덕, 김현주, 도시빛정책과장 도시빛정책팀장(간사) □ 상정안건 ① 39-1. 녹번1-2 주택재개발정비사업 ② 39-2. 문래 SKV1 경관조명 설치 계획 ③ 39-3. 양평동 지식산업센터 경관조명 설치 계획 ④ 39-4. 한강 통합선착장 조성사업 ⑤ 39-5. 양천구 자양산 무장애숲길조성 공원등 설치 ⑥ 39-6. 공항대로39길 가로등 개선사업 ⑦ 39-7. 위례신도시 탄천변도로 건설공사 □ 결정사항 - 조건부동의 4건(39-1, 4, 5, 6, 7) - 재심의 2건(39-3, 4) - 미상정 1건(39-2)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 이재하 위원님 등 총 6명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제39차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제39차 좋은빛위원회 상정 안건은「녹번1-2 주택재개발정비사업」등 총 7건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 39-1. 녹번1-2 주택재개발정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 게이트 조명은 안전을 위한 다운라이트 조명이 필요해 보입니다.

<발표자> 다운라이트 조명에서 라인조명으로 변경 되었습니다. 주변 보안등이 있어 안전의 문제는 없을 것으로 판단합니다.

<위  원> 건축부 조명계획을 없는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 단내의 규모가 커 건축물 장식조명이 필요해 보입니다.

<발표자> 협의토록 하겠습니다.

<위  원> 놀이터 A부분은 E부분에 비해 어두워 보입니다.

<발표자> 밝기에 대한 부분을 재검토 하겠습니다.

<위  원> 놀이터 부분의 가로등이 3개씩 있는데, 위치를 조정하여 조도를 개선하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 39-2. 문래 SKV1 경관조명 설치 계획

<위원장> 해당 안건의 담당자가 참석하지 않아 차기 미상정토록하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 39-3. 양평동 지식산업센터 경관조명 설치 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 라인조명이 외부에 시설되는데, 유지보수 방법에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 안정기를 내부 천정 등에 시설할 계획입니다.

<위  원> 장식조명은 천정면을 조사하는 건가요?

<발표자> 옆면과 천정면을 동시에 조사합니다.

<위  원> 외부에서 조명이 직접보이지 않는지요?

<발표자> 에이밍을 하여 외부에서 보이지 않도록 하겠습니다.

<위  원> 조명기구의 용량이 다른 이유가 있는지요?

<발표자> 입면의 높이가 달라 이를 감안하여 용량을 조정하였습니다.

<위  원> 8W 용량의 등기구는 크기가 작은 것으로 고려해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 1층부 공간의 보안등 조명은 없는가요?

<발표자> 주변 도로와 인접해 있어, 별도의 보안등은 없습니다.

<위  원> 차량의 진출입로, 보행로 동선에 있는 곳은 조도 확보가 필요해 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 39-4. 한강 통합선착장 조성사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 선착장의 아래 부분 통행로가 어두울 수 있어, 매입 라인조명을 시설하여 안전조도 확보가 필요해 보입니다. 또한 한강 공원과 연결로에 대한 조명계획이 있는지 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 연결부 난간에 라인조명이 시설되며, 선착장 하부는 상부에 조명이 시설되어 하부에 밝기가 어느 정도 확보될 것으로 보입니다.

<위  원> 천정면 조명은 상부에서 조사될 경우 균일하게 조사되지 못할 것으로 보입니다.

<발표자> 협의토록 하겠습니다.

<위  원> 원거리에서의 경관적 측면에서 지붕의 볼륨감이 상부에서 보았을 때 살아나는 것이 더 좋겠습니다.

<발표자> 협의토록 하겠습니다.

<위  원> 기구의 크기가 구조물에 비해 큰 것 같습니다.

<발표자> 작은 형태로 검토하겠습니다.

<위  원> 한강변 주변에 대한 야간환경 조사를 통해, 주변 환경과 조화롭게 할지 더 부각 시킬지에 대해 결정하고, 조명계획을 수립해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 육상과의  거리는 얼마인가요?

<발표자> 50m입니다.

<위  원> 실내조명이 외부에서 보이는데, 이에 대한 사항도 고려해야 합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 39-5. 양천구 자양산 무장애숲길조성 공원등 설치

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 실시토록 하겠습니다.

<위  원> 공원의 야간환경을 고려해 광원의 색온도 하향 조정이 필요해 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 39-6.  공항대로39길 가로등 개선사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 실시토록 하겠습니다.

<위  원> 주변 환경을 고려해 광원의 색온도 하향 조정이 필요해 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 39-7. 위례신도시 탄천변도로 건설공사

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 실시토록 하겠습니다.

<위  원> 교량 난간 조명시설은 차량 통행 시 안전의 문제가 없는지 고려하고, 하천변임을 감안해 광원의 색온도를 하향조정하는 것이 좋겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 조건부동의 4건(39-1, 4, 5, 6, 7)

- 재심의 2건(39-3, 4)

- 미상정 1건(39-2)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.