좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 11. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	녹번1-2 주택재개발정비사업
신청기관	은평구청 도시경관과
심의번호	39-1(보고)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 안전을 위해 놀이터 ‘A’부분의 밝기를 상향 조정해 주시기 바랍니다. - 단지의 규모를 고려해 건축물 장식조명 설치를 권장합니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 11. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	양평동 지식산업센터 경관조명 설치 계획
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	39-3(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 안전을 위해 저층부 바닥면의 조도를 확보할 수 있도록 검토하고, 건축물 장식조명의 유지보수 방법, 조명기구의 설치 상세 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 11. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	한강 통합선착장 조성사업
신청기관	한강사업본부 한강광광사업과
심의번호	39-4(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 한강의 환경성(주변 휘도 및 환경분석), 건축의 조형성, 도시적 차원에서의 경관성(원거리 조망 등), 이용자 안전을 위한 조명 등을 전체적으로 재검토해 주시기 바랍니다. - 주간 미관을 고려해 크기가 작은 등기구 사용을 검토해 주시기 바랍니다. - 보행자 구간의 이용자 안전을 위해 조도가 확보될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. - 실내조명에 의한 조명의 영향을 검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 11. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	양천구 자양산 무장애숲길조성 공원등 설치
신청기관	양천구청 공원녹지과
심의번호	39-5(재심의-서면)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 공원환경을 고려하여 광원의 색온도를 하향조정(3,000K 이하)해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 11. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	공항대로39길 가로등 개선사업
신청기관	강서구청 도로과
심의번호	39-6(심의-서면)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 도로환경을 고려하여 광원의 색온도를 하향조정(4,000K 이하)해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 11. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	위례신도시 탄천변도로 건설공사
신청기관	한국토지주택공사 위례사업본부
심의번호	39-7(심의-서면)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 하천변의 야간 빛환경을 고려해 광원의 색온도를 하향조정(3,000K 이하)해 주시기 바랍니다. - 교량부 난간에 시설되는 조명은 운전자 안전에 문제가 발생하지 않도록 하고, 중앙부분 조도 확보 방안 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.