문서번호	수질과-8906
결재일자	2018.10.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	서한호	10/26 代한희선

제25차 수돗물평가위원회 회의결과

2018. 10.

상수도사업본부

(생 산 부)

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : 2018. 10.15 (월), 11:30~13:20

- 장    소 : 중구 태평로1가 정례회의실

○ 회의참석(11명)

- 회의주관 : *******

- 위    원 : *******************

*******************

********

○ 회의 안건

- ’18년 수평위 연구과제 최종보고(심포지엄) 자료 검토

- ’18년 수평위 심포지엄 행사진행 최종점검

- ’19년 수평위 수질검사 대행기관 선정 준비

나. 회 의 결 과

○ 2018년 10월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2018. 10. 1(월) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

▷ 정수기 통과수 일반세균 수질검사결과가 농협 수질연구센터, 물연구원 모두 먹는물 수질기준 이내로 나왔음.

☞ 검사환경(검사자, 사용배지-농협 OXOID APHA, 물연구원 DIFCO PCA)에 따라 세균수 검사결과에서 일부 미세한 차이가 있을수 있으며, 금번 검사결과는 먹는물 수질기준 100CFU/mL 이하로 모두 기준이내임

2. 토의과제 논의결과

▷ 조사 ․ 연구과제 최종보고 검토

- 오늘 심포지엄에서 발표될 금년도 수평위 조사과제 3건이 짧은 준비기간에도 불구하고 착수보고, 중간보고를 거치면서 많이 정리되고 잘 준비된 것 같음.

- 금일 심포지엄에서 한해 동안의 수평위 조사과제 최종보고를 발표하는데 위원님들께서는 많은 의견 주시기 바라며, 제시된 의견이 있을 경우 반영해서 준공될 수 있도록 해주기 바람.

☞ 준공전 위원님께 공람하고 별도 의견이 있는 경우 반영토록 하겠음.

▷ 수평위 심포지엄 행사진행 최종점검

- 오늘 행사준비를 위해 사회, 좌장을 맡으신 위원님들, 과제발표 수행기관, 행사준비를 해주신 상수도본부에 많은 분들 수고하셨음.

▷ 2019년 수평위 수질검사 대행기관 선정 준비

- 현 수평위 대행검사기관인 농협 검사기관의 협약기간이 언제까지 인지?

☞ 수평위 협약기간이 2018년말까지이며, 지금부터 용역발주를 통해 2019년 검사업무를 수행할 새로운 수평위 검사대행기관을 선정해야함.

- 2019년 수질검사에 차질이 없도록 상수도본부에서 준비해 주기 바람.

3. 기타사항

▷ 2018년 11월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2018. 11. 6(화) 09:00~18:00

- 채수 주관위원 : ***********

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

▷ 제26차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2018. 11. 27(화) 15:00 ~

- 장 소 : 본부 4층 회의실

- 안 건

․ 제11기 수돗물평가위원회 위촉식

․ 2018년 11월 수질검사 평가 및 공표

다. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 165만원

- 참석수당 : 15만원(2시간 이상)×11명=165만원.

○ 정례회 종료후 수돗물평가위원 중식 제공(11명)

- 정례회 종료후 14:00부터 심포지엄 행사 참석. 끝.